TEMATYKA SZKOLEŃ

- Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Kurs audytora wewnętrznego – szkolenie z elementami warsztatów

- Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące auditów wewnętrznych,

- Podstawowe terminy związane z systemami zarządzania i ich audytowaniem,

- Wytyczne normy ISO 19011 dotyczące opracowania i zarządzania programem auditów,

- Audity wewnętrzne w laboratorium:

  - zasady auditowania,

  - działania audytowe,

  - zbieranie i weryfikowanie informacji,

  - techniki audytowania.

- Praktyczne przykłady i zadania - ocena niezgodności,

- Przedstawianie wyników auditu:

  - zasady przedstawiania wyników auditów,

  - niezgodności, wnioski i przedstawianie wyników auditu,

  - raport z auditu,

- Auditorzy wewnętrzni w Laboratorium:

  - auditorzy – kwalifikacje,

  - rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników auditu,

  - cechy osobowe; zachowania,

  - komunikacja z audytowanym,

  - relacje auditorzy – auditowani,

- Praktyczne przykłady i ćwiczenia:

  - ćwiczenia formułowania niezgodności,

  - auditowanie wybranych elementów system zarządzania,

  - omówienie i interpretacja wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- Potwierdzenie ważności wyników w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - analiza trendów, karty kontrolne, interpretacja wyników programów PT/ILC (dokumenty DA-05 i DA-06)

- Kompendium statystyczne – podstawy statystyki; Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników – różnice i podobieństwa w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005;

- Opracowanie programu monitorowania jakości wyników;

- Karty kontrolne – niezawodne narzędzie stosowane w monitorowaniu jakości wyników; - konstruowanie i porównywanie kart kontrolnych; - techniki statystyczne stosowane w ocenie kart kontrolnych;

- Techniki wykrywania trendów: - analiza graficzna - współczynniki korelacji - prosta regresja liniowa;

- Interpretacja wyników analizy trendów – diagnostyka wyniku poza trendem;

- Postępowanie z wynikiem poza trendem;

- Monitorowanie jakości wyników poprzez analizę trendów w zakresie:

- sprawdzanie(-enia) funkcjonalnego wyposażenia do pomiarów i badań;

- sprawdzenia bieżącego wyposażenia pomiarowego;

- analizy świadectw wzorcowania;

- analizy składowych budżetu niepewności;

- Certyfikowane materiały odniesienia:

- kompetentni producenci;

- rodzaje i zastosowanie;

- kryteria oceny;

- Metody szacowania niepewności oraz weryfikacji budżetu niepewności na podstawie wyników badań biegłości;

- Analiza trendów wyników programów PT/ILC – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.:

- oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;

- porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne);

- oceny wyników uzyskiwanych przez różnych analityków;

- Wyniki badań PT/ILC a weryfikacja metody badawczej;

- Przykłady analizy trendów różnych typów danych;

- Wymagania jednostki akredytującej (PCA) i organizacji międzynarodowych dotyczące uczestnictwa w programach PT/ILC;

- Kryteria doboru organizatorów badań biegłości;

- Wskaźniki osiągnięć i kryteria akceptacji wyników.

- Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach w laboratorium  zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

- Jakie wymagania dotyczące nadzoru nad wyposażeniem zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?

- Obowiązki kierownictwa oraz personelu technicznego w zakresie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i sprzętem pomocniczym.

- Podział i oznakowanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego w laboratorium będącego pod nadzorem.

- Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym (identyfikacja, wykazy, programy wzorcowania i sprawdzania wyposażenia, kalibracja wyposażenia).

- Dokumentacja i zapisy związane z nadzorem nad wyposażeniem na etapie włączania do eksploatacji, rutynowego użytkowania oraz wycofywania z użytkowania.

- Jakie wymagania zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz w nowym wydaniu dokumentu DA-06 dotyczące nadzoru wyposażenia pomiarowego w kontekście zapewniania spójności pomiarowej?

- Jakie wymagania zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz w nowym wydaniu dokumentu DA-06 dotyczące korzystania z certyfikowanych materiałów odniesienia w kontekście zapewniania spójności pomiarowej?

- Jak specyfikować zakup usługi wzorcowania wyposażenia pomiarowego?

- Jak ustalać kryteria akceptacji dla wyników wzorcowania wyposażenia pomiarowego?

- Jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie wzorcowania?

- Jak należy analizować i wykorzystywać wyniki wzorcowania zawarte w świadectwie?

- Jak dokonywać stwierdzeń zgodności wyników wzorcowania z przyjętymi w laboratorium kryteriami?

- Jak prowadzić analizę trendów wyników wzorcowań wyposażenia pomiarowego?

- Jak ustalać częstotliwości wzorcowań wyposażenia pomiarowego? Najważniejsze czynniki, wpływające na wybór okresu między wzorcowniami.

- Jak specyfikować zakup certyfikowanych materiałów odniesienia?

- Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie certyfikowanego materiału odniesienia?

- Jak należy analizować i wykorzystywać informacje zawarte w dokumencie certyfikowanego materiału odniesienia?

- Jak użytkować materiały odniesienia, aby nie przerwać spójności pomiarowej?

- Jakie kryteria przyjąć przy ocenianiu zewnętrznych dostawców usług wzorcowania?

- Jakie kryteria przyjąć przy ocenianiu zewnętrznych dostawców certyfikowanych materiałów odniesienia?

- Oznaczanie metali z wykorzystaniem ICP-OES, ICP-MS aspekty praktyczne, interferencje

- Przygotowywanie metody pomiaru w oparciu o normę PN-EN ISO 17294-2: 2016

- Zastosowanie metody ICP-MS

- Optymalizacja układu pomiarowego i ustalenie metody pomiaru

- Tworzenie równań do korekcji interferencji, badanie roztworów matrycowych w celu wyznaczenia współczynników korekcyjnych, równań korekcyjnych ( roztwory matrycowe)

- Sposoby zminimalizowania efektów pamięciowych

- Ograniczenia metod ICP-MS

- Przygotowywanie metody pomiaru w oparciu o normę PN-EN ISO 11885:2009

- Zastosowanie metody ICP-OES

- Optymalne wykorzystanie metod ICP-OES z wykorzystaniem elementów sterowania jakością badań

- Wykorzystanie korekcji tła w analizie poszczególnych pierwiastków

- Rozwiązywanie problemów analitycznych związanych z ograniczeniem metod - przygotowanie próbek wody do oznaczeń - sposoby: mineralizacja, ekstrakcja i kontrola jakości procesu.

- Techniki ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy stałej, ekstrakcja do fazy gazowej – „purge & trap”, „headspace”,

- Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie chromatograficznej,

- Rozwiązywanie problemów np.: przy tworzeniu emulsji przy ekstrakcji, opory przepływu wody przez kolumienki i dyski ekstrakcyjne przy SPE, przebicie złoża przy SPE

- - filtrowanie ekstraktów przy analizie HPLC

- - osuszanie ekstraktów,

- parametry kontroli procesu przy krzywej odzyskowej uwzględniając różne typy ekstrakcji,

- zastosowanie wzorców znaczonych izotopowo w analizie chromatograficznej,