## wzorce podstawowe
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz asortymentowo-cenowy
Część | Nr pozycji | Nazwa składnika / Nr CAS | Cechy, dane techniczne, charakterystyka | Jednostka miary | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | WZORZEC OFEROWANY |  | Cena jednostkowa opakowania brutto [zł] | Wartość brutto [zł] (cena jednostkowa brutto [zł] x liczba opakowań) | Wartość brutto [zł] za poszczególną część
[7 empty] | producent | parametry oferowanego wzorca (opis)
I - wzorce podstawowe | 1 | Barwa | Wzorzec barwy wody, platynowo-kobaltowy 500 mg/l , zgodny z normą PN-EN ISO 7887 metoda C, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 18 miesięcy | 250 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Barwa | Wzorzec barwy wody, platynowo-kobaltowy 500 mg/l , zgodny z normą PN-EN ISO 7887 metoda C, odniesienie do NIST lub równoważne, nie wymagane włączenie materiału w zakres akredytacji ISO 17025 i ISO 17034, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 18 miesięcy | 250 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 3 | Zawiesina ogólna | Materiał certyfikowany, zawiesiny ogólne, całkowita zawartość ciał zawieszonych 1000 mg/l, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 18 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 4 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT- Mn (Indeks nadmanganianowy) | Szczawian sodu zawartość >99,5%, odniesienie do NIST lub równoważne, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 24 miesiące | 25 g | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT- Mn (Indeks nadmanganianowy) | Rezorcyna, czystość co najmniej 99,5%, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 24 miesiące | 100 mg | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 6 | Substancje rozpuszczone | Materiał certyfikowany, zawratość sustancji rozpuszczonych 1000 mg/l, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 7 | Siarczany | Wzorzec certyfikowany przygotowany przez Akredytowane Laboratorium Badawcze, stęzenie 1000 mg/l w H2O, powinien posiadać odniesienie do państwowego wzorca masy lub NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 8 | Siarczany | Wzorzec certyfikowany przygotowany przez Akredytowane Laboratorium Badawcze, stęzenie 1000 mg/l w H2O, powinien posiadać odniesienie do państwowego wzorca masy lub NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 9 | Chlorki | Wzorzec certyfikowany przygotowany przez Akredytowane Laboratorium Badawcze, stęzenie 1000 mg/l w H2O, powinien posiadać odniesienie do państwowego wzorca masy lub NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 10 | Chlorki | Chlorki, wzorzec 1000 mg/l, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 500 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 11 | Fluorki | Fluorki, wzorzec 1000 mg/l, powinien posiadać odniesienie do NIST lub równoważne, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 20 miesięcy | 500 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 12 | Fluorki | Wzorzec certyfikowany przygotowany przez Akredytowane Laboratorium Badawcze o stężeniu 1000 mg/l, powinien posiadać odniesienie do państwowego wzorca masy lub NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 13 | Twardość ogólna | Wzorzec certyfikowany jonów wapniowych o stężeniu 1000 mg/l jonów Ca2+, powinien posiadać odniesienie do państwowego wzorca masy lub NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 18 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 14 | Twardość ogólna | Wzorzec certyfikowany 1000 mg/l CaCO3, matryca: woda , termin ważności w dniu dostawy co najmniej 18 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 15 | Zasadowość ogólna | Roztwór wzorcowy, zasadowość ogólna 1000 µg/ml CaCO3, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 16 | Fosfor fosforanowy P-PO4 | Fosforany, wzorzec certyfikowany przygotowany przez Akredytowane Laboratorium Badawcze o stężeniu 1000 mg P-P04/l, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 17 | Fosforany PO4 | Wzorzec certyfikowany przygotowany przez Akredytowane Laboratorium Badawcze o stężeniu 1000 mg P04/l powinien posiadać odniesienie do NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 18 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 18 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr | Wzorzec CHZT o stężeniu 2000 mg/l O2 COD, odniesienie do wzorca NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 500 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 19 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr | Wzorzec CHZT o stężeniu 10000 ppm, substancja podstawowa wodoroftalan potasu, powinien posiadać odniesienie do NIST lub równoważne, termin ważnosci od momentu zakupu co najmniej 12 m-cy | 500 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 20 | Chrom +6 | Wzorzec chromu +6 przygotowany na bazie dwuchromianu potasu lub dwuchromianu amonu w wodzie, 1000 mg/l, odniesienie do NIST,termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 100 ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
II - wzorce chromatograficzne | 1 | Antracen / 120-12-7 | Antracen w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Atrazyna / 1912-24-9 | Atrazyna w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 3 | Benzo(b)fluoranten / 205-99-2 | Benzo(b)fluoranten w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 4 | Benzo(k)fluoranten / 207-08-9 | Benzo(k)fluoranten w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 5 | Benzo(a)piren / 50-32-8 | Benzo(a)piren w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 6 | Benzo(g,h,i)perylen / 191-24-2 | Benzo(g,h,i)perylen w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 7 | Dibenzo(a,h)antracen / 53-70-3 | Dibenzo(a,h)antracen w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 8 | Diuron / 330-54-1 | Diuron w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 9 | Fluoranten / 206-44-0 | Fluoranten w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 10 | Indeno(1,2,3-cd)piren / 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)piren w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 11 | Izoproturon / 34123-59-6 | Izoproturon w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 12 | Naftalen / 91-20-3 | Naftalen w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 13 | Symazyna / 122-34-9 | Symazyna w acetonitrylu, stężenie 10 µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 14 | Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) / 117-81-7 | Ftalan di(2-etyloheksylu) w metanolu, stężenie 1,0 ÷ 2,0µg/ml, ważność min. 24 miesiące w dniu dostawy, spójność pomiarowa z normą ISO 17034 | 1ml | 17 | 1 |  |  |  | 0