## Arkusz
Załacznik nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy
|  |  | ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU | ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY | ODDZIAŁ W GDAŃSKU | ODDZIAŁ W KATOWICACH | ODDZIAŁ W KRAKOWIE | ODDZIAŁ W KIELCACH | ODDZIAŁ W LUBLINIE | ODDZIAŁ W ŁODZI | ODDZIAŁ W OLSZTYNIE | ODDZIAŁ W OPOLU | ODDZIAŁ W POZANIU | ODDZIAŁ W RZESZOWIE | ODDZIAŁ W SZCZECINIE | ODDZIAŁ W WARSZAWIE | ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU | ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Lp. | Nazwa częsci | Jednostka | ul. Ciołkowskiego 2/3 15-264 Białystok | ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz | Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk | ul.Rząsawska 24/28 42-200 Częstochowa | ul. Półłanki 76 E 30-740 Kraków | al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce | ul. Obywatelska 13 20-092 Lubin | ul. Lipowa 16 90-743 Łódź | ul. 1 Maja 13b 10-117 Olsztyn | ul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole | ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań | ul. Gen. M. Longiewicza 26 35-101 Rzeszów | ul. Zgoda 23 75-553 Koszalin | ul. Strażacka 6 06-400 Ciechanów | ul. Warszawska 28 58-500 Jelenia Góra | ul. Siemieradzkiego 19 65-231 Zielona Góra | RAZEM | Numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Cena szt. Brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | Tłok pompy o nr kat. 52840 lub równoważny (porównanie w zakresie funkcjonalności, wymiarów i kształtów), współpracująca i zapewniająca odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Uszczelka tłoka pompy o nr kat. 55870 lub równoważna (porównanie w zakresie funkcjonalności, wymiarów i kształtów), współpracująca i zapewniająca odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
3 | Uszczelki tylna tłoka o nr kat. 48722 lub równoważne (porównanie w zakresie funkcjonalności, wymiarów i kształtów), współpracująca i zapewniająca odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
4 | O-ring dla zawaru spustowego lub zalewowego o nr kat. 55752 lub równoważne (porównanie w zakresie funkcjonalności, wymiarów i kształtów), współpracująca i zapewniająca odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
5 | Pętla dozująca 25µl o nr kat. 42857 lub równoważne (porównanie w zakresie funkcjonalności, wymiarów i kształtów), współpracująca i zapewniająca odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | Filtr końcowy eluentu o nr kat. 45987 lub równoważne (porównanie w zakresie funkcjonalności, wymiarów i kształtów), współpracująca i zapewniająca odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
7 | Kolumna analityczna 2x250 mm do analizy anionów nieorganicznych; wykonanie z PEEK-u, maks. cisnienie robocze co najmnije 20 MPa, wypełniona żywicą na bazie kopolimerów organicznych, kompatybilna z fazami ruchomymi o pH=0-14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, poj. co najmnije 52,5 ueq współpracująca i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
8 | Kolumna ochronna 2x50 mm do analizy anionów nieorganicznych; wykonanie z PEEK-u, maks. cisnienie robocze co najmnije 20 MPa, wypełniona żywicą na bazie kopolimerów organicznych, kompatybilna z fazami ruchomymi o pH=0-14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, poj. co najmnije 1,5 ueq współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
9 | Wialki 5 ml op. (250 szt) wykonane z polipropylenu, port LUER F współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 sampler model AS50 | op. (250 szt.) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14
10 | Zatyczka z filtrem do wialki 5 ml z poz. 9 op.(250 szt), wykonane z polpropylenu, filtr z polietylenu, porowatośc 20 um współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 oraz autosamplera model AS50 | op. (250 szt.) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15
11 | Filtr do redukcji chlorków o nr kat. 57089 lub równoważny (porównanie w zakresie funkcjonalności, wymiarów i kształtów) współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | op. (48szt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | Tłumik/wzmacniacz anionowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania:- typu membranowego. - pracujący w układzie ciagłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody, - pracujący bez koniecznosci podawania agresywnych odczynników np. kwasu sirkowego, - poj. tłumienia co najmnije 50 ueq/min, - obj. martwa poniżej 15 ul , 2mm współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | Linia podawania próbki wraz z głowicą do podajnika AS-DV, ASSY,TIP,SAMPLE o nr kat. 71575 lub równoważny (porównanie w zakresie funkcjonalności, wymiarów i kształtów) współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 1100 | szt. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | Kolumna ochronna 2 x50 mm do analizy anionów nieorganicznych, wykonanie z PEEK-u, maks. cisnienie robocze co najmnije 27 MPa, wypełniona zywicą na bazie kopolimeów organicznych, kompatybilna z fazami ruchomymi o pH=0-14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, poj. co najmnije 2, 5 ueq współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 3000 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | Kolumna ochronna 3x50 mm do analizy kationów nieorganicznych ( m.in. Na, K, Mg, Ca) , - wykonanie z PEEK-u, cisnienie robocze co najmniej do 27 MPa włacznie, wypełniona zywica na bazie kopolimerów organicznych, kompatybilna w 100% z acetonitrylem, poj. co najmnije 600 ueq współpracująca i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 3000 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | Wiale płaskodenne zakręcane o poj. 10 ml, wykonane z polistyrenu, transparentne wys. 45 mm, średnica dna 18 mm, średnica gwintu 15 mm, nakrętka niebieska z tworzywa sztucznego (PP) średnica 21 mm, średnica otworu – od septy 11 mm, septa biało czerwona teflonowa pasująca do nakrętki. Zestaw pasujący do IC Dionex 3000 sampler model AS | op. (100szt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17 | Generator eluentu wodorotlenku potasu KOH dedykowany do tradycyjnego systemu RFIC-EG (generowanie eluentu dla wolnej od reagentów chromatografii jonowej) dla ciśnienia rzędu do 3000 psi; przepływ od 0.1 do 3.00 ml/min, ciśnienie maksymalne 21 MPa (3000 psi), rozpuszczalnik: 25% metanol, stężenie od 0.1 to 100 mM KOH,współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 3000 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
18 | Ferula beżowa dwustożkowa z tworzywa długość ok. 5 mm, średnica stożka ok. 1 mm, współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 3000 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | Wkrętka czarna/złaczka wykonana z PEEK-u, o długości 15 mm gwint pasujący do feruli beżowej dwustożkowej średnica gwintu wkretki ok. 4 mm z poz. 18 współpracujący i zapewniający odpowiednią pracę urządzenia DIONEX 3000 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1