## materiały filtracyjne podstawow
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy
Część | Nr pozycji | Cechy, dane techniczne, charakterystyka | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Cena jednostkowa opakowania brutto [zł] | Wartość brutto [zł] (cena jednostkowa brutto [zł] x liczba opakowań) | LGC |  |  | Genore |  |  | A.G.A. Analytical | Lab-System-Service |  |  | SHIM-POL |  |  | Łączna wartość brutto [zł] dla poszczególnych części
[8 empty] | Certyfikowany Materiał Odniesienia OFEROWANY |  | Cena jednostkowa opakowania brutto (zł) | Certyfikowany Materiał Odniesienia OFEROWANY |  | Cena jednostkowa opakowania brutto (zł) | Wartość brutto [zł] (cena jednostkowa brutto [zł] x liczba opakowań) | Certyfikowany Materiał Odniesienia OFEROWANY |  | Cena jednostkowa opakowania brutto (zł) | Certyfikowany Materiał Odniesienia OFEROWANY |  | Cena jednostkowa opakowania brutto (zł)
[8 empty] | producent | parametry oferowanego produktu (opis) |  | producent | parametry oferowanego produktu (opis) |  |  | producent | parametry oferowanego produktu (opis) |  | producent | parametry oferowanego produktu (opis)
część I - materiały filtracyjne podstawowe | 1 | Filtry GF/F, wykonane w 100% ze szkła borokrzemowego, średnica 47 mm, gramatura 75 g/m2, zatrzymanie cząstek powyżej 0,7 µm, Whatman nr kat. 1825-047 lub równoważny (porównanie w zakresie parametru określającego wielkość zatrzymania cząstek) | 100 szt. | 2 |  |  | 0 |  | 1000ml | 1862.59 |  |  |  | 0 | 1289.04 | 1289.04 | 1289.04 | Merck |  | 739.8204 | 0
| 2 | Filtry GF/D, wykonane w 100% ze szkła borokrzemowego, średnica 47 mm, gramatura 121 g/m2, zatrzymanie cząstek powyżej 2,7 µm, Whatman nr kat. 1823-047 lub równoważny (porównanie w zakresie parametru określającego wielkość zatrzymania cząstek) | 100 szt. | 2 |  |  | 0 |  | 100ml | 335.36 |  |  |  | 0 | brak |  | 0 | Merck |  | 739.8204
| 3 | Filtry GF/B, wykonane w 100% ze szkła borokrzemowego, średnica 47 mm, gramatura 143 g/m2, zatrzymanie cząstek powyżej 1,0 µm, Whatman nr kat. 1821-047 lub równoważny (porównanie w zakresie parametru określającego wielkość zatrzymania cząstek) | 100 szt. | 3 |  |  | 0 |  |  | 466.23 |  |  |  | 0 | TSS1000-100ML | Materiał certyfikowany, zawiesiny ogólne, całkowita zawartość ciał zawieszonych 1000 mg/l, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 18 miesięcy | 420.66 |  |  | 526.44
| 4 | Filtry GF/C, wykonane w 100% ze szkła borokrzemowego, średnica 47 mm, gramatura 53 g/m2, zatrzymanie cząstek powyżej 1,2 µm, Whatman nr kat. 1822-047 lub równoważny (porównanie w zakresie parametru określającego wielkość zatrzymania cząstek) | 100 szt. | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 71804-25G | Szczawian sodu zawartość >99,5%, odniesienie do NIST lub równoważne, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 24 miesiące | 701.1 |  |  | 0
| 5 | Filtry strzykawkowe hydrofobowe, średnica 13-17 mm, wielkość porów 0,2 µm, membrana PTFE (teflon) w obudowie z PP, przeznaczone do chromatografii cieczowej i chromatografii gazowej, chemicznie odporne na wszystkie rozpuszczalniki, zasady i kwasy, do strzykawki typu Luer Lock, objętość zatrzymywania filtra poniżej 30 µm | 200 szt. | 2 |  |  | 0 |  |  | 177.61 |  |  |  | 0 | 53363-100MG | Rezorcyna, czystość co najmniej 99,5%, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 24 miesiące | 372.69 |  |  | 0
| 6 | Filtry strzykawkowe, średnica 25mm, wielkość porów 0,45 μm, membrana PTFE (teflon)w obudowie z bezbarwnego PP, certyfikowane do chromatografii cieczowej, standard Luer-Lock | 500 szt. | 1 |  |  | 0 |  |  | 250.06 |  |  |  | 0 | TDS1000-100ML | Materiał certyfikowany, zawratość sustancji rozpuszczonych 1000 mg/l, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 266.91 | Merck |  | 318.5454
| 7 | Filtry membranowe MCE 0,45um fi.47mm, sterylne, białe w kratkę, Merck Millipore nr kat. HAWG047S6 | 100 szt. | 4 |  |  | 0 |  |  | 212.67 | SPECTRACER-A045100 | ION CHROMATOGRAPHY SINGLE-COMPONENT STANDARD SOLUTION. Ion: Sulphate - SO42- Concentration: 1g/l Matrix: H2O Volume (ml): 100ml Bottle(s) Shelf life: 24 Months. (12 Months after opening). | 190.65 | 0 | 90071-100ML | Wzorzec certyfikowany przygotowany przez Akredytowane Laboratorium Badawcze, stęzenie 1000 mg/l w H2O, powinien posiadać odniesienie do państwowego wzorca masy lub NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 264.45
| 8 | Strzykawka 100ml z dołączonym łącznikiem Luer (gruba uszczelka), jałowa, niepirogenna, sterylna | 100 szt. | 2 |  |  | 0 |  |  | 212.67 | SPECTRACER-A045500 | ION CHROMATOGRAPHY SINGLE-COMPONENT STANDARD SOLUTION. Ion: Sulphates - SO42- Concentration: 1g/l Matrix: H2O Volume (ml): 500ml Bottle(s) Shelf life: 24 Months. (12 Months after opening). 500ml | 364.08 | 0 | ten sam produkt jak w poz 7 | Wzorzec certyfikowany przygotowany przez Akredytowane Laboratorium Badawcze, stęzenie 1000 mg/l w H2O, powinien posiadać odniesienie do państwowego wzorca masy lub NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 264.45 | VWR |  | 218.3865
| 9 | Swinnex Filter Holder, 47mm, Merck Millipore nr kat. SX0004700 | 8 szt. | 1 |  |  | 0 |  |  | 253.56 | SPECTRACER-A013100 | ION CHROMATOGRAPHY SINGLE-COMPONENT STANDARD SOLUTION. Ion: Chloride - Cl- Concentration: 1000mg/l Matrix: H2O Volume (ml): 100ml Bottle(s) Shelf life: 24 months. (12 months after opening). | 190.65 | 0 | 39883-100ML | Wzorzec certyfikowany przygotowany przez Akredytowane Laboratorium Badawcze, stęzenie 1000 mg/l w H2O, powinien posiadać odniesienie do państwowego wzorca masy lub NIST, termin ważności w dniu dostawy co najmniej 12 miesięcy | 263.22 | VWR |  | 264.4746
część II - materiały filtracyjne chromatograficzne | 1 | Kolumienki SPE polipropylenowe, wypełnienie Na2SO4/Florisil, masa wypełnienia 2000 mg/2000mg, objętość 6ml | 30 szt. | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 2 | Kolumienki SPE polipropylenowe, wypełnienie krzemionka, masa wypełnienia 2000 mg, objętość 6 ml | 30 szt. | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 3 | Dyski ekstrakcyjne SPE do automatycznego zestawu do ekstrakcji SPE-DEX 5000, średnica dysku 47 mm, grubość dysku 5 mm, wypełnienie HLB-H lub równoważne | 24 szt. | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 4 | Dyski ekstrakcyjne SPE do automatycznego zestawu do ekstrakcji SPE-DEX 5000, średnica dysku 47 mm, grubość dysku 5 mm, wypełnienie HLB-L lub równoważne | 40 szt. | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 5 | Dyski ekstrakcyjne dużej pojemności SPE do automatycznego zestawu do ekstrakcji SDE-DEX 5000, średnica dysku 47 mm, grubość dysku 3 mm, wypełnienie C18 lub równoważne | 24 szt. | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 6 | ReadyDiski do automatycznego zestawu do ekstrakcji SDE-DEX 5000, średnica dysku 47 mm, grubość warstwy dysku 3 mm, wypełnienie C18 lub równoważne | 24 szt. | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 7 | Pre-filtry z włókien szklanych do dysków ekstrakcyjnych SPE do automatycznego zestawu do ekstrakcji SPE-DEX 5000, średnica filtra 100 mm, średnica porów 1 µm | 50 szt. | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 8 | Pre-filtry z włókien szklanych do dysków ekstrakcyjnych SPE do automatycznego zestawu do ekstrakcji SPE-DEX 5000, średnica filtra 100 mm, średnica porów 5 µm, do szybkiego przepływu próbek z dużą ilością osadu | 50 szt. | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM | [13 empty] | 0