## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy
Część | Lp | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Oferowany producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa opakowania brutto [zł] | Wartość brutto [zł] (cena jednostkowa brutto [zł] x liczba sztuk) | Wartość brutto [zł] /część
I- podstawowe wyposażenie laboratorium | 1 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego 3.3 z wąską szyjką i podziałką. Pojemność 100ml. | sztuka | 20 |  |  | 0 | 0
| 2 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego 3.3 z szeroką szyjką i podziałką. Pojemność 100 ml. | sztuka | 20 |  |  | 0
| 3 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego 3.3 z szeroką szyjką i podziałką. Pojemność 500 ml. | sztuka | 50 |  |  | 0
| 4 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 10 ml. | sztuka | 5 |  |  | 0
| 5 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 1000 ml. | sztuka | 2 |  |  | 0
| 6 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 25 ml. | sztuka | 5 |  |  | 0
| 7 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 50 ml. | sztuka | 5 |  |  | 0
| 8 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 250 ml. | sztuka | 5 |  |  | 0
| 9 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 600 ml. | sztuka | 2 |  |  | 0
| 10 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 1000 ml. | sztuka | 2 |  |  | 0
| 11 | Naczynko wagowe wysokie ze szkła borokrzemowego 3.3, ze szlifem, pokrywką i miejscem na opis. Parametry w mm: średnica/wysokość 25/40. | sztuka | 4 |  |  | 0
| 12 | Krystalizator szklany z wylewem wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 , pojemność 1600 ml,wysokosć 90 mm | sztuka | 2 |  |  | 0
| 13 | Krystalizator szklany z wylewem wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 , pojemność 2700 ml,wysokosć 100 mm | sztuka | 2 |  |  | 0
| 14 | Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 35/6/35 | sztuka | 5 |  |  | 0
| 15 | Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 55/8/55 | sztuka | 2 |  |  | 0
| 16 | Lejek ze szkła boro -krzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 100/12/100 | sztuka | 2 |  |  | 0
| 17 | Cylinder miarowy Kl.A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 50 ml, kalibrowany na wlew, z wylewem i sześciokatną szklaną stopką, ze skalą i certyfikatem serii | sztuka | 20 |  |  | 0
| 18 | Cylinder miarowy Kl.A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 100 ml, kalibrowany na wlew, z wylewem i sześciokatną szklaną stopką, ze skalą i certyfikatem serii | sztuka | 10 |  |  | 0
| 19 | Cylinder miarowy Kl.A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 250 ml, kalibrowany na wlew, z wylewem i sześciokatną szklaną stopką, ze skalą i certyfikatem serii | sztuka | 5 |  |  | 0
| 20 | Cylinder miarowy Kl.A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 1000 ml, kalibrowany na wlew, z wylewem i sześciokatną szklaną stopką, ze skalą i certyfikatem serii | sztuka | 2 |  |  | 0
| 21 | Kolby miarowe wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. z korkiem z PP, poj. 20ml | sztuka | 10 |  |  | 0
| 22 | Kolby miarowe wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. z korkiem z PP, poj. 25ml | sztuka | 10 |  |  | 0
| 23 | Kolby miarowe wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. z korkiem z PP, poj. 50ml | sztuka | 10 |  |  | 0
| 24 | Kolby miarowe wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. z korkiem z PP, poj. 100ml | sztuka | 30 |  |  | 0
| 25 | Kolby miarowe wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. z korkiem z PP, poj. 200ml | sztuka | 4 |  |  | 0
| 26 | Kolby miarowe wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. z korkiem z PP, poj. 500ml | sztuka | 2 |  |  | 0
| 27 | Kolby miarowe wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. z korkiem z PP, poj. 1000ml | sztuka | 4 |  |  | 0
| 28 | Pipeta wielomiarowa, objetość 10 ml, klasa AS , kalibrowana na wylew, z certyfikatem serii. | sztuka | 5 |  |  | 0
| 29 | Pipeta wielomiarowa, objetość 20 ml, klasa AS , kalibrowana na wylew, z certyfikatem serii. | sztuka | 5 |  |  | 0
| 30 | Pipeta wielomiarowa, objetość 25 ml, klasa AS , kalibrowana na wylew, z certyfikatem serii. | sztuka | 5 |  |  | 0
| 31 | Pipeta wielomiarowa, objetość 50 ml, klasa AS , kalibrowana na wylew, z certyfikatem serii. | sztuka | 2 |  |  | 0
II- wyposażenie do pobierania i przechowywania próbek | 1 | Butelka typu Karlsruher, pojemność 325 ml, z kołnierzem, z korkiem na szlif, do oznaczania BZT5 | sztuka | 20 |  |  | 0 | 0
| 2 | Butelka ze szkła borokrzemowego 3.3, oranżowa, ze skalą, pojemność 500 ml z gwintem 45 i czerwoną nakrętką. Nakrętka z PBT z pierścieniem wylewowym z ETFE i silikonową uszczelką jest odporna na temperatury do 200°C. | sztuka | 100 |  |  | 0
| 3 | Słoje szklane, przeźroczyste, szeroka szyjka, z nakretką z tworzywa, średnica gwintu 55 mm, pojemność 250 ml | sztuka | 50 |  |  | 0
| 4 | Słoje szklane, oranżowe, szeroka szyjka, z nakretką z tworzywa, średnica gwintu 55 mm, pojemność 250 ml | sztuka | 50 |  |  | 0
| 5 | Butelka z PP z nakrętką, wąska szyjka , gwint GL w mm 18, pojemność 50 ml | sztuka | 100 |  |  | 0
| 6 | Butelka z PP z nakretką, szeroka szyjka, gwint GL w mm 32, pojemność 100 ml | sztuka | 100 |  |  | 0
| 7 | Butelka z PP z nakretką, szeroka szyjka, gwint GL w mm 45, pojemność 1000 ml | sztuka | 200 |  |  | 0
| 8 | Butelka z PP z nakretką, szeroka szyjka, gwint GL w mm 63, pojemność 2000 ml | sztuka | 5 |  |  | 0
| 9 | Zlewka wahadłowa INDUSTRIE 2000, Bürkle/ Conbest nr kat. 5619-2000 lub równoważne, wykonana z PP, POJEMNOŚĆ 2000 ML (porównanie w zakresie pojemności, kompatybilności z systemem INDUSTRIE 2000) | sztuka | 1 |  |  | 0
| 10 | Zlewka kątowa INDUSTRIE 2000ml,Bürkle/ Conbest nr kat. 5624-2000 lub równoważne, wykonana z PP, POJEMNOŚĆ 2000 ML (porównanie w zakresie kompatybilności z systememe Industrie 2000, składu, surowcowego, pojemności) | sztuka | 2 |  |  | 0
| 11 | Aluminiowy drążek teleskopowy Industrie o regulowanej długości 115+300 cm, Bürkle/ Conbest nr kat. 5630-0300 lub równoważne, (porównanie w zakresie kompatybilności z systemem Industrie, składu surowcowego, wymiarów, zakresu regulacji) | sztuka | 2 |  |  | 0
| 12 | Uchwyt na butelkę INDUSTRIE 1000 nr kat. 5658-1 lub równoważne, wykonane w PP | sztuka | 1 |  |  | 0
| 13 | Kanister z HDPE z uchwytem, z zabezpieczająca nakrętką z uszczelką. Możliwość transportu materiałów niebezpiecznych . Nadaje się do kontaktu z żywnością. Pojemność 5000 ml. | sztuka | 2 |  |  | 0
| 14 | Kanister z HDPE z uchwytem, z zabezpieczająca nakrętką z uszczelką. Możliwość transportu materaiłów niebezpiecznych . Nadaje się do kontaktu z żywnością. Pojemność 20 l. | sztuka | 4 |  |  | 0
| 15 | Folia aluminiowa do zabezpieczania butelek z próbkami, szerokość ok. 44-45cm, długość 100m, gruba | sztuka | 1 |  |  | 0
III- specjalistyczne i pomocnicze szkło i akcesoria szklane i nieszklane | 1 | Pojemniki cylindryczne z tworzywa sztucznego (HDPE, PET, PP, PS) o poj. ok. 20-25 ml i średnicy wew. ok. 20- 25 mm ze szczelnymi zakrętkami | sztuka | 50 |  |  | 0 | 0
| 2 | Pojemniki z PP z nakrętką (niesterylne) poj. 120 ml , średnica nakrętki 60-65 mm, wysokość 70-73 mm | sztuka | 50 |  |  | 0
| 3 | Pipety Pasteura 1ml: z bańką ssąca ok 5ml z podziałką 0,25/0,5/0.75/1.0ml) | op./ 500 szt | 1 |  |  | 0
| 4 | Kuweta z tworzywa sztucznego , odporna na kwasy i zasady oraz na zgonanie, z trwałym zaokraglonym obrzeżem wymiar wewnętrzny 250-300x350-400 mm, maksymalna wysokość 50 mm | sztuka | 2 |  |  | 0
| 5 | Kuweta z tworzywa sztucznego , odporna na kwasy i zasady oraz na zgonanie, z trwałym zaokraglonym obrzeżem , wymiary wewnętrzne w mm: 450-500x 650-700, wysokość 120-160 mm | sztuka | 2 |  |  | 0
| 6 | Tryskawka z LDPE, pojemność 250 ml w komplecie z nasadką tryskającą, ze stożkiem uszczelniającym w zakrętce | sztuka | 4 |  |  | 0
| 7 | Ociekacz PE do 90 sztuk naczyń laboratoryjnych (na blat) | sztuka | 1 |  |  | 0
| 8 | Ociekacz PE Do 50 butli na odczynniki i 5 kolb (na blat) | sztuka | 1 |  |  | 0
| 9 | Szkiełka podstawowe, wymiary 76x26x1mm, z umieszczonym na jednym brzegu matowymn polem na opis o szer. 20mm | op.= 50szt. | 2 |  |  | 0
| 10 | Szkiełka nakrywkowe do mikroskopu, wymiary 22x22 mm | op.=200szt. | 1 |  |  | 0
| 11 | Zestaw do filtracji wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3.: lej szklany 300 ml, klamra, podstawa filtra ze szkła spiekanego 47-50 mm, korek neoprenowy/silikonowy (porównanie w zakresie wymiarów, składu surowcowego, zgodności składu zestawu) Alfachem nr kat GL26020201 lub równoważny. | sztuka | 1 |  |  | 0
| 12 | Butelki do mineralizacji azotu Kjeldahla w autoklawie: z kołnierzem, pałąkiem metalowym i korkiem porcelanowym, poj. 100 ml (porównanie w zakresie składu surowcowego, pojemności, wymiarów) Duran nr kat. 2146524 lub równoważne. | sztuka | 20 |  |  | 0
| 13 | Szalka Petriego, średnica 120 mm, wysokość 20 mm, niesterylna | sztuka | 10 |  |  | 0
IV- materiały do chromatografii | 1 | Strzykawka HAMILTON - nr kat. 80135 lub równoważna, szkło borokrzemowe, o objętości 1,0ul, długość igły ok.70mm, wymiary strzykawki średnica wewnętrzna/zewnętrzna w mm: 0,145/7,82, wymiary igły: średnica wewnętrzna/zewnetrzna w mm: 0,145/0,515 mm,dokładność +-1%, precyzja 1% przy 80% nominalnej objętości, seria 7000, typ 7001 KH, grubość 25s, koncówka typ 2 (12°) | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0
| 2 | Strzykawka, HAMILTON - nr kat. 88411 lub równoważna, szkło borokrzemowe, o objętości 2,0ul, długość igłyok.70mm, wymiary strzykawki średnica wewnętrzna/zewnętrzna w mm: 0,206/7,82, wymiary igły: średnica wewnętrzna/zewnetrzna w mm: 0,206/0,515 mm,dokładność +-1%, precyzja 1% przy 80% nominalnej objętości, seria 7000, typ 7002 KH, grubość 25s, koncówka typ 2 (12°) | sztuka | 1 |  |  | 0
| 3 | Strzykawka, HAMILTON - nr kat. 80300 lub równoważna, szkło borokrzemowe typ I, o objętości 10ul, długość igły ok. 51 mm, wymiary strzykawki średnica wewnętrzna/zewnętrzna w mm: 0,485/6,60, wymiary igły: średnica wewnętrzna/zewnetrzna w mm: 0,13/0,47 mm,dokładność +-1%, precyzja 1% przy 80% nominalnej objętości, seria 700, typ 701N, grubość 26s, koncówka typ 2 (12°) | sztuka | 1 |  |  | 0
| 4 | Strzykawka, HAMILTON- nr kat. 80900 lub równoważna, szkło borokrzemowe typ I, o objętości 50ul, typ gazoszczelny, długość igły 51 mm, wymiary strzykawki średnica wewnętrzna/zewnętrzna w mm: 1,03/7,75, wymiary igły: średnica wewnętrzna/zewnetrzna w mm: 0,15/0,72 mm, dokładność +-1%, precyzja 1% przy 80% nominalnej objętości, seria 1700, typ1705N, grubość 22s, koncówka typ 2 (12°) | sztuka | 1 |  |  | 0
| 5 | Strzykawka, HAMILTON - nr kat. 80400 lub równoważna, szkło borokrzemowe typ I, o objętości 25ul, długość igły 51 mm, wymiary strzykawki średnica wewnętrzna/zewnętrzna w mm: 0,729/7,75, wymiary igły: średnica wewnętrzna/zewnetrzna w mm: 0,15/0,72 mm, dokładność +-1%, precyzja 1% przy 80% nominalnej objętości, seria 700, typ 702N, grubość 22s, koncówka typ 2 (12°) | sztuka | 1 |  |  | 0
| 6 | Strzykawka, HAMILTON nr kat 80600 lub równowazne, szkło borokrzemowe typ I, o objętości 100ul, długość igły 51 mm, wymiary strzykawki średnica wewnętrzna/zewnętrzna w mm: 1,46/7,75, wymiary igły: średnica wewnętrzna/zewnetrzna w mm: 0,15/0,72 mm dokładność +-1%, precyzja 1% przy 80% nominalnej objętości, seria 700, typ 710N, grubość 22s, koncówka typ 2 (12°) | sztuka | 1 |  |  | 0
| 7 | Strzykawka, HAMILTON nr kat 80800 lub równoważne, szkło borokrzemowe typ I, o objętości 500ul, długość igły 51 mm, wymiary strzykawki średnica wewnętrzna/zewnętrzna w mm: 3,26/7,75, wymiary igły: średnica wewnętrzna/zewnetrzna w mm: 0,41/0,72 mm, dokładność +-1%, precyzja 1% przy 80% nominalnej objętości, seria 700, typ 750N, grubość 22, końcówka typ 2 (12°) | sztuka | 1 |  |  | 0
| 8 | Strzykawka,HAMILTON nr kat. 81330 lub równoważne, szkło borokrzemowe, gazoszczelna, objętość 1 ml, wyjmowana igła, długość igły 51 mm, wymiary strzykawki: średnica wewnętrzna/zewnetrzna w mm: 4,61/9,02, wymiary igły: średnica wewnętrzna/zewnętrzna: 0,41/0,72 mm, dokładność +-1%, precyzja 1% przy 80% nominalnej objętości, seria 1000, model 1001RN, grubość 22 s, końcówka typ 2 | sztuka | 1 |  |  | 0