## Arkusz2
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy
Część | Lp. | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Ilość opakowań | Oferowany produkt (parametry, producent i nr katalogowy) | Cena jednostkowa opakowania brutto [zł] | Wartość brutto [zł] (cena jednostkowa brutto [zł] x liczba opakowań) | Wartość brutto [zł] za poszczególną część
Część I. Podstawowy sprzęt laboratoryjny | 1 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 10-100 μl z certyfikatem potwierdzającym kalibrację zgodną z ISO 8655. Błąd dokładności: 10 μl ≤ ±1,6 % (±0,16 μl) 100 μl ≤ ± 0,8 % (±0,8 μl) Błąd Precyzji CV: 10 μl ≤ ± 0,8 % (±0,08 μl) 100 μl ≤± 0,3 % (±0,3 μl) | szt. | 3 |  |  | 0 | 0
| 2 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 20-200 μl z certyfikatem potwierdzającym kalibrację zgodną z ISO 8655. Błąd dokładności: 20 μl ≤ ±1,2 % (±0,24 μl) 200 μl ≤ ± 0,8 % (±1,6 μl) Błąd Precyzji CV: 20 μl ≤ ± 0,6 % (±0,12 μl) 200 μl ≤± 0,3 % (±0,6 μl) | szt. | 3 |  |  | 0
| 3 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 100-1000 μl z certyfikatem potwierdzającym kalibrację zgodną z ISO 8655. Błąd dokładności: 100 μl ≤ ± 1,6 % (±1,6 μl) 1000 μl ≤ ± 0,8 % (±8,0 μl) Błąd Precyzji CV: 100 μl ≤ ± 0,4 % (±0,4 μl) 1000 μl ≤± 0,3 % (±3,0 μl) | szt. | 3 |  |  | 0
| 4 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej objętości 500-5000 μl z certyfikatem potwierdzającym kalibrację zgodną z ISO 8655. Błąd dokładności: 500 μl ≤ ± 1,2 % (±6,0 μl) 5000 μl ≤ ± 0,8 % (±40 μl) Błąd Precyzji CV: 500 μl ≤ ± 0,5 % (±2,5 μl) 5000 μl ≤± 0,3 % (±15 μl) | szt. | 3 |  |  | 0
| 5 | Końcówki do pipet automatycznych z poz. 1 i 2 | 1000 szt./op. | 4 |  |  | 0
| 6 | Końcówki do pipet automatycznych z poz.3 | 1000 szt./op. | 2 |  |  | 0
| 7 | Końcówki do pipet automatycznych z poz. 4 | 250 szt./op. | 8 |  |  | 0
| 8 | Statyw na 6-8 sztuk pipet automatycznych | szt. | 2 |  |  | 0
| 9 | Biureta automatyczna cyfrowa, maksymalna objętość dozowanej cieczy 25 ml , podziałka 0,001 ml (dla objętości powyżej 20 ml dopuszcza się podziałkę 0,01 ml), nakładana bezpośrednio na butelkę z gwintem GL45. W zestawie teleskopowa rurka do napełniania, rurka wypływowa, rurka odpowietrzająca, komplet baterii umożliwiający pracę biurety, adaptery umożliwiające zamontowanie na butelkach o innych gwintach, barwnymi okienkami, spełniająca normę ISO 8655, z certyfikatem jakości | szt. | 3 |  |  | 0
| 10 | Biureta automatyczna cyfrowa, maksymalna objętość dozowanej cieczy 50 ml, podziałka 0,002 ml (dla objętości powyżej 20 ml dopuszcza się podziałkę 0,01 ml), nakładana bezpośrednio na butelkę z gwintem GL45. W zestawie teleskopowa rurka do napełniania, rurka wypływowa, rurka odpowietrzająca, komplet baterii umożliwiający pracę biurety, adaptery umożliwiające zamontowanie na butelkach o innych gwintach, barwnymi okienkami, spełniająca normę ISO 8655, z certyfikatem jakości | szt. | 2 |  |  | 0
| 11 | Zestaw do filtracji próżniowej wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem o poj. 500 ml z trwałego polisulfonu (PSF). Szczelna pokrywa pozwalająca na sterylne przechowywanie filtratu. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50 mm. Możliwość autoklawowania. | szt. | 1 |  |  | 0
Część II. Sprzęt do oznaczeń biologicznych | 1 | Komora Utermöhla – zestaw trzech cylindrów o objętościach 10,50 i 100 ml, w komplecie z trzema płytkami nakrywkowymi na cylinder oraz 100 szt. okrągłych szkiełek podstawowych grubości 0,2 mm. Podstawa o wymiarach 43 mm szerokości, 120 mm długość. Zestaw powinien zawierać dodatkowo funkcjonalny pojemnik do zlewania wody pasujący do podstawy, kwadratowe płytki nakrywkowe, kluch do odkręcania pierścienia. Cylindry powinny być wykonane z przeźroczystego plastiku Plexiglas. Średnica cylindrów 26 mm. | szt. | 2 |  |  | 0 | 0