Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

#### **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych dla sieci monitoringu jakości powietrza Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ).

|  |  |
| --- | --- |
| **Ogólny opis przedmiotu zamówienia** | **CPV** |
| **Zakup materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych dla sieci monitoringu jakości powietrza CLB GIOŚ**  **Materiały eksploatacyjne i zużywalne do sieci monitoringu powietrza – materiały różne**  *wraz z dostawą* | 38400000-9 |

#### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane do czternastu oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na koszt własny materiały eksploatacyjne do aparatury pomiarowej używanej w sieci monitoringu jakości powietrza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w *Formularzu asortymentowo- cenowym.*

**Zakres dostawy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa materiału** | **Numer katalogowy producenta** | **Jednostka** | **Białystok** | **Bydgoszcz** | **Gdańsk** | **Lublin** | **Łódź** | **Katowice** | **Kielce** | **Opole** | **Poznań** | **Rzeszów** | **Szczecin** | **Warszawa** | **Wrocław** | **Zielona Góra** | **SUMA** |
| Węgiel aktywny (granulowany) |  | kg |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | **13** |
| Purafil |  | kg |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | **11** |
| Sito molekularne |  | kg |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | **6** |
| Hopkalit |  | kg |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **5** |
| Filtr DFU "duży" | Low Flow Gas | szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **4** |
| Filtr DFU "mały" |  | szt. |  | 30 | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **44** |
| Smar silikonowy w tubach aluminiowych GE Bayer Silicons do głowic poborników lub równoważny | Baysilicone Paste 35g lub równoważny | szt. | 6 | 20 | 10 | 5 | 30 | 12 |  | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 30 | 5 | **149** |
| Rurki teflonowe, średnica 6 mm |  | metr |  |  |  |  |  | 25 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | **65** |
| Trójniki 6 mm (szybkozłączki) |  | szt. |  |  |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | **30** |
| Zestaw filtrów do węglowych, polipropylenowego i odwróconej osmozy do urządzenia RO PAD | CTO -33, PP-33, 2 sztuki 150 GPD | komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | **2** |
| Próbnik pasywny firmy Radiello do oznaczania BTX RAD130 | RAD130 | Opakowanie 20 szt |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | **4** |
| Próbnik pasywny firmy Radiello RAD 165 do oznaczania Formaldehydu | RAD165 | Opakowanie 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | **8** |
| radiello Diffusive Bodies | RAD1201 | Opakowanie 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | **1** |
| Filtr koalescencyjny w obudowie do GPZ MCZ |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |

**Miejsce dostawy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce dostawy** | **Osoba upoważniona do zamawiania i rozliczania dostaw** |
| 1. | CLB Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok | Joanna Sacharewicz |
| 2. | CLB Bydgoszcz, ul ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz | Iwona Klugiewicz |
| 3. | CLB Gdańsk, Trakt św. Wojciecha 293D, 80-001 Gdańsk | Iwona Curyło-Kusiak |
| 4. | CLB Katowice, ul. Darmota 16, 40-022 Katowice | Olga Koloch |
| 5. | CLB Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce | Katarzyna Ornal-Kargulewicz |
| 6. | CLB Lublin, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin | Dariusz Suryś |
| 7. | CLB Łódź, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź | Magdalena Lewandowska |
| 8. | CLB Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole | Teresa Gąsiorowska |
| 9. | CLB Poznań, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań | Marzena Kowalczewska |
| 10. | CLB Rzeszów, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów | Jan Bednarski |
| 11. | CLB Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin | Magdalena Bednarz |
| 12. | CLB Warszawa, ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa | Maria Witkowska |
| 13. | CLB Wrocław, ul. Chełmońskiego 14, 51-630 Wrocław | Wiesława Olech |
| 14. | CLB Zielona Góra, ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra | Arleta Mazurkiewicz |