##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wykonawca:

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługę pn.:

„Zakup i dostawa 7 zestawów zmywarek do szkła laboratoryjnego”

Znak sprawy: ……………………..     z dnia ………………………

1. ZAMAWIAJĄCY:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| e-mail |  |

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

  - gwarantuję należyte wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2 zapytania ofertowego oraz załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,

  - cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

brutto ………………. PLN (słownie: ………………………………..………złotych),

  - oferuję dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14.12.2020 r.,

  - oferuję długość gwarancji ………….. miesięcy

  - Posiadam nr KRS……….., NIP……………, REGON…………………..

  - jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

  - akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, w tym warunki płatności tam określone,

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego sprzętu

Fabrycznie nowy, produkowany seryjnie, rok produkcji - ………

Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego

| Opis | Wymagania minimalne | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań/parametrów |
| --- | --- | --- |
| Standard produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Bezpieczeństwo | Spełnianie standardów bezpiecznego użytkowania musi być potwierdzone znakiem CE jeżeli jest wymagany. Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i ewentualnych podwykonawców muszą odpowiadać polskim przepisom BHP i ochrony środowiska. | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Dokumentacja | Pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *. doc na dowolnym nośniku Kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej. | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Parametry ogólne | Zmywarka z przeznaczeniem do mycia szkła laboratoryjnego wykorzystywanego w analizie śladowej System mycia - wykorzystanie gorących par kwasu azotowego, solnego i wody destylowanej Możliwe zmywanie do 10 kolb o objętości10 cm3 jednocześnie oraz zmywanie kolb o różnych objętościach jednocześnie Zmywarka wyposażona w system: recyklingu pary (z możliwością jej ponownego użycia po skropleniu), nieprzerwanego spłukiwania naczyń świeżą, gorąca parą podczas pracy urządzenia, odprowadzania wypłukanych zanieczyszczeń do zewnętrznego zbiornika Parametry urządzenia: - szerokość: max 35 cm - głębokość: max 45 cm - całkowita wysokość urządzenia z pokrywą: max75 cm Zasilanie z sieci 230 V/50 Hz | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Wyposażenie | czasomierz pozwalający kontrolować czas pracy urządzenia, komplet rurek parowych (min. 16 szt.) o różnych średnicach, wykonanych ze szkła DURAN lub o podobnych parametrach: - min. 10 sztuk o średnicy co najmniej 4 mm• - min. 5 sztuk o średnicy co najmniej 6 mm• - min. 1 sztuka o średnicy co najmniej 8 mm szklane naczynie na wodę/kwas o objętość ok.3 l teflonowy separator (chemicznie odporny) części podgrzewającej od części myjącej szklana komora zmywania (wysokość max. 37cm, średnica max. 30 cm) wraz z przykrywą szklane zatyczki (min. 10szt.) pojemnik na zużyte medium myjące regulator mocy grzania (max. 1800W) | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego. Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia, przy założeniu obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta (długość gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). Faktyczną datę gwarancji Wykonawca poświadczy w karcie gwarancyjnej. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. Serwis gwarancyjny w miejscu zainstalowania. Obsługa serwisowa w języku polskim. W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniem producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych. W przypadku awarii, naprawa w miejscu instalacji. Przywrócenie zdolności pracy systemu powinno nastąpić w ciągu maksimum 14 dni od daty zgłoszenia awarii. W przypadku niemożności dotrzymania wskazanego wyżej terminu, zapewnienie urządzenia zastępczego. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. | Gwarancja : ……mies. spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Serwis pogwarancyjny | Wykonawca zapewni, po upływie okresu gwarancji, dostępność serwisu porozumiewającego się w języku polskim (z siedzibą w Polsce) i części zamiennych przez okres min. 5 lat. | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Dostawa i uruchomienie | Dostawa urządzeń wraz z wniesieniem, montażem i demonstracją poprawności pracy odbędzie się na koszt Wykonawcy do dnia 14.12.2020 r. | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Demonstracja pracy | W zakresie: bezpieczeństwa użytkowania, konserwacji, obsługi (wraz z przygotowaniem do stosowania i konfiguracją parametrów pracy) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie obsługi przez okres obowiązywania gwarancji. | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |

# Footnotes

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców.