##### Załącznik nr 2

##### do zapytania ofertowego

Wykonawca:

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługę pn.:

„Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego do chromatografii”

Znak sprawy: ……………………..     z dnia ………………………

1. ZAMAWIAJĄCY:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| e-mail |  |

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

  - gwarantuję należyte wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2 zapytania ofertowego oraz załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,

  - cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

brutto ………………. PLN (słownie: ………………………………..………złotych),

  - oferuję dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ….. dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia,

  - Posiadam nr KRS……….., NIP……………, REGON…………………..

  - jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

  - akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, w tym warunki płatności tam określone,

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego/umowy

„Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”

Tabela 1. Wymagania ogólne dla szkła do chromatografii

| Opis | Wymagania minimalne | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań/parametrów |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą zgodność oferowanych produktów z wymaganiami (karty katalogowe, specyfikacja jakościowa, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty). Dokumentacja ta powinna wskazywać jednoznacznie, do której pozycji się odnosi. | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Dostawa i termin realizacji | Dostawa do CLB Oddział w Warszawie, ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa w terminie do 20.12.2020 r. | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Gwarancja | Wykonawca winien udzielić minimum 12- miesięcznej gwarancji na dostarczane materiały, co najmniej na warunkach ogólnych ich producentów. | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
| Cechy | Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem/pogorszeniem jakości i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim (jeśli dotyczy). Wielkości opakowań wskazane w tabeli 2 „Wymagania szczegółowe” są wielkościami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów w opakowaniach innej wielkości, pod warunkiem, że łączna liczba produktów w tych opakowaniach zapewni dostawę w ilości nie mniejszej niż określona przez Zamawiającego. Wialki chromatograficzne powinny być wykonane ze szkła borokrzemowego 1 klasy odporności hydrolitycznej zgodnie z normą ISO 719 lub równoważną określającą nie gorsze wymogi jakościowe. Wykonawca zapewni, że oferowane wialki chromatograficzne gwarantują prawidłową współpracę z autosamplerami firm Agilent, Varian, Shimadzu, PerkinElmer, Waters Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% dla podanych wymiarów materiałów | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |

Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla szkła do chromatografii

| Nr pozycji | Szczegółowy opis | Jednostka miary | Ilość | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań/parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wialki chromatograficzne zakręcane, pojemność 2 ml, szkło bezbarwne, płaskie dno, średnica gwintu 9 mm, z polem do opisu i skalą; wymiary: 12x32 mm | Opakowanie /100 sztuk | 120 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
|  | Wialki chromatograficzne zakręcane, pojemność 2 ml, szkło oranżowe, płaskie dno, średnica gwintu 9 mm, z polem do opisu i skalą; wymiary: 12x32 mm | Opakowanie /100 sztuk | 240 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
|  | Nakrętki wykonane z PP pasujące do wialek chromatograficznych z pozycji 1,2, gwint 9 mm, z otworem o średnicy 5.8 mm±0.05, z pełną septą PTFE/silikon o grubości 1 mm | Opakowanie /100 sztuk | 360 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
|  | Nakrętki wykonane z PP pasujące do wialek chromatograficznych z pozycji 1,2, gwint 9 mm, z otworem o średnicy 5.8 mm±0.05, z septą z nacięciem PTFE/ silikon | Opakowanie /100 sztuk | 16 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
|  | Stożkowe inserty szklane, szkło bezbarwne, pojemność 0,1 ml, wymiary: 29 x 5,7-6,0 mm, z nóżką PP | Opakowanie /100 sztuk | 64 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
|  | Wialki chromatograficzne, szkło bursztynowe, zakręcane, z podziałką i białym polem do opisu, gwint 13 mm, pojemność 4ml, wymiary: 15 × 45 mm | Opakowanie /100 sztuk | 6 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
|  | Nakrętki z otworem, z septami PTFE/silikon, pasujące do wialek z pozycji 6, gwint 13 mm | Opakowanie /100 sztuk | 6 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
|  | Nakrętki pełne, czarne z wkładką PTFE/wkładka gumową, pasujące do wialek z pozycji 6, gwint 13 mm | Opakowanie /100 sztuk | 6 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
|  | Wialki kapslowane, odpowiednie do techniki headspace, szkło bezbarwne, 22,5x75,5 mm, gwint 20 mm, pojemność 20 ml | Opakowanie /100 sztuk | 16 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |
|  | Kapsle aluminiowe, średnica 20 mm, z otworem, z septą PTFE/silicon, pasujące do fiolek do headspace opisanych w pozycji 9 | Opakowanie /100 sztuk | 100 | spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić) |

# Footnotes

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców.