## część I
załącznik 2a do zapytania ofertowego załącznik 1 do umowy
Lp | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Białystok | Bydgoszcz | Gdańsk | Katowice | Kielce | Kraków | Lublin | Łódź | Olsztyn | Opole | Poznan | Rzeszów | Szczecin | Warszawa | Wrocław | Zielona Góra | Razem liczba sztuk/ opakowań | zgodność z wymaganiami spełania/nie spełnia (niepotrzebne skreśiić) | cena jedn. brutto zł. | wartość łaczna zł. brutto
Część I - Podstawowe wyposażenie laboratoryjne szklane i z tworzyw sztucznych
SZKLANE KOLBY ERLENMEYERA Z WĄSKĄ SZYJKĄ
1 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego 3.3 z wąską szyjką i podziałką. Pojemność 100 ml. | sztuka |  |  | 15 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 35
2 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego 3.3 z wąską szyjką i podziałką. Pojemność 200 ml. | sztuka | [8 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | 20
3 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego 3.3 z wąską szyjką i podziałką. . Pojemność 250 ml. | sztuka | [11 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
SZKLANE KOLBY ERLENMEYERA Z SZEROKĄ SZYJKĄ
4 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego 3.3 z szeroką szyjką i podziałką. Pojemność 100 ml. | sztuka |  |  |  | 18 |  |  | 15 |  | 10 |  | 10 | [5 empty] | 53
5 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego 3.3 z szeroką szyjką i podziałką. Pojemność 250 ml. | sztuka | [11 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
6 | Kolba Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego 3.3 z szeroką szyjką i podziałką . Pojemność 300 ml. | sztuka | [9 empty] | 5 | 10 | 20 | 20 |  |  |  | 55
SZKLANE KOLBY STOZKOWE ZE SZLIFEM
7 | Kolba stożkowa ze szlifem NS 19/26 mm, szkło borokrzemowe 3.3., z podziałką, pojemność 100 ml | sztuka | [9 empty] | 6 |  |  | 18 |  |  |  | 24
8 | Kolba Erlenmeyera, ze szlifem NS 29/32 mm, z podziałką, szkło borokrzemowe 3.3, pojemność 100 ml | sztuka | [9 empty] | 10 |  | 8 |  | 4 |  |  | 22
9 | Kolba stożkowa ze szlifem NS 29/32 mm, z podziałką, szkło borokrzemowe 3.3., pojemność 150 ml | sztuka | [12 empty] | 18 |  |  |  | 18
10 | Kolba stożkowa ze szlifem NS 29/32 mm, szkło borokrzemowe 3.3 , z podziałką, pojemność 250 ml | sztuka |  |  | 20 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 34
KORKI SZKLANE
11 | szklane korki ze szlifem NS 19/26 mm, puste, szkło białe borokrzemowe | sztuka |  |  | 25 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 35
12 | szklane korki ze szlifem NS 19/26 mm, pełne, szkło białe borokrzemowe | sztuka |  |  | 10 | [13 empty] | 10
13 | szklane korki ze szlifem NS 24/29 mm, pełne, szkło białe borokrzemowe | sztuka |  | 12 | [14 empty] | 12
14 | szklane korki ze szlifem NS, puste 29/32 mm, szkło białe, borokrzemowe | sztuka | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 10
15 | szklane korki ze szlifem NS 29/32 mm, pełne, szkło białe borokrzemowe | sztuka |  | 12 |  |  | 30 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 52
SZKLANE KOLBY STOZKOWE Z ZAKRĘTKĄ
16 | Kolba Erlenmeyera z podziałką zakręcana , gwint GL32, z zakrętką z PBT, szkło borokrzemowe 3.3, pojemność 250 ml | sztuka | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 3
ZLEWKI SZKLANE NISKIE
17 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 5 ml. | sztuka | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 6
18 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 25 ml. | sztuka | 5 |  |  | 10 | [12 empty] | 15
19 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 50 ml. | sztuka | 6 | [7 empty] | 10 |  |  | 5 |  | 20 |  |  | 41
20 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 100 ml. | sztuka | 5 |  |  | 20 | [12 empty] | 25
21 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 150 ml. | sztuka | [12 empty] | 20 |  |  |  | 20
22 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 250 ml. | sztuka | [11 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
23 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 300 ml. | sztuka | 1 | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | 16
24 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 500 ml. | sztuka | 3 | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | 18
25 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 600 ml. | sztuka | [9 empty] | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 11
26 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 1000 ml. | sztuka | 3 | [10 empty] | 9 |  |  |  |  | 12
27 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 2000 ml. | sztuka |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 12
28 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 5000 ml. | sztuka | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
29 | Zlewka niska ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 3000 ml. | sztuka | 4 | [15 empty] | 4
ZLEWKI SZKLANE WYSOKIE
30 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 25 ml. | sztuka |  |  |  | 18 | [12 empty] | 18
31 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 50 ml. | sztuka | 4 | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 14
32 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 100 ml. | sztuka |  |  |  | 6 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 11
33 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 150 ml. | sztuka |  |  | 15 | 5 | [6 empty] | 10 | 20 |  |  |  |  | 50
34 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 250 ml. | sztuka | [11 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
35 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 600 ml. | sztuka | [11 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
36 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 800 ml. | sztuka | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 6
37 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 1000 ml. | sztuka | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  |  |  | 25
38 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 2000 ml. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7
39 | Zlewka wysoka ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewem i podziałką, pojemność 3000 ml. | sztuka | 2 |  | 1 | [13 empty] | 3
TYGLE
40 | Tygle porcelanowe średnie, pojemność 120 ml, średnica zewnętrzna 70 mm, wysokość 56 mm | sztuka | 6 | [5 empty] | 15 | [9 empty] | 21
NACZYNKA WAGOWE/POJEMNIKI SZKLANE NISKIE
41 | Naczynko wagowe niskie ze szkła borokrzemowego 3.3. ze szlifem, pokrywką i miejscem na opis. Parametry w mm: średnica/wysokość 35/30. | sztuka |  | 3 | [11 empty] | 5 | 3 |  | 11
42 | Naczynko wagowe ze szkła borokrzemowego 3.3. ze szlifem, z pokrywką. Parametry w mm średnica/wysokość : 40/40 | sztuka | 5 | [15 empty] | 5
43 | Naczynko wagowe ze szkła borokrzemowego 3.3. ze szlifem, z pokrywką, Parametry w mm średnica/wysokość : 70/40 | sztuka | 3 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 8
NACZYNKA WAGOWE SZKLANE WYSOKIE
44 | Naczynko wagowe wysokie ze szkła borokrzemowego 3.3, ze szlifem, pokrywką i miejscem na opis. Parametry w mm: średnica/wysokość 50/80. | sztuka |  | 4 | [14 empty] | 4
ZLEWKI Z TWORZYWA
45 | Zlewka niska z PP, przeźroczysta, skala w kontrastowym kolorze wytłoczona, z wylewem, pojemność 50 ml | sztuka |  |  | 5 | [13 empty] | 5
46 | Zlewka niska z PP, przeźroczysta, skala w kontrastowym kolorze, wytłoczona, z wylewem, pojemność 100 ml | sztuka |  |  | 5 | 5 | [12 empty] | 10
47 | Zlewka niska z PP, przeźroczysta, skala w kontrastowym kolorze wytłoczona, z wylewem, pojemność 250 ml | sztuka |  |  |  | 6 | [10 empty] | 2 |  | 8
48 | Zlewka niska z PP, przeźroczysta, z wylewem, skala w kontrastowym kolorze wytłoczona, pojemność 1000ml | sztuka | [14 empty] | 2 |  | 2
ZLEWKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z UCHWYTEM
49 | Zlewka z PP z uchwytem i wylewem, przeźroczysta. Skala pomiarowa tłoczona w kontrastowym kolorze z wylewem. Pojemność 1000 ml | sztuka | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 15
50 | Zlewka z PP z wylwewem i uchwytem oraz skalą tłoczoną w kontrastowym kolorze przeźroczysta, pojemność 2000 ml | sztuka | 1 | [5 empty] | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 11
LEJKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
51 | Lejek z PP. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość nóżki w mm 81/11/70 | sztuka |  |  | 2 | [13 empty] | 2
52 | Lejek z PP. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 183/14/140 | sztuka | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 2
ROZDZIELACZE
53 | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką, szkło borokrzemowe 3.3 wzór Squibba z zaworem odcinającym teflonowym i korkiem plasikowym pojemnośc 1000 ml , | sztuka |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | 3 | 8 |  |  | 4 | 20
54 | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką wzór Squibba z korkiem szklanym i szklanym zaworem odcinającym, szkło borokrzemowe 3.3., Pojemność 1000 ml | sztuka | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2
55 | Rozdzielacz gruszkowy o pojemności 2000 ml, szkło borokrzemowe 3.3, z kranem teflonowym i korkiem z tworzywa , bez podziałki | sztuka | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
PAROWNICE SZKLANE
56 | Parownica kwarcowa płaskodenna, z wylewem, pojemność 80 ml , wysokość 42 mm | sztuka | [14 empty] | 20 |  | 20
57 | Parownica ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewką i płaskim dnem. Pojemność 90 ml, wysokość 45 mm | sztuka | [11 empty] | 15 |  | 10 | 10 |  | 35
58 | Parownica ze szkła borokrzemowego 3.3 z wylewką i płaskim dnem. Pojemność 170 ml, wysokość 55 mm | sztuka | 2 | 8 | 5 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 55
PAROWNICE PORCELANOWE
59 | Parownica porcelanowa, płaskodenna, pólgłęboka z wylewem, pojemność 154 ml | sztuka | 5 | [8 empty] | 10 | [6 empty] | 15
KRYSTALIZATORY
60 | Krystalizator szklany z wylewem wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 , pojemność 500 ml,wysokosć 63 mm | sztuka |  | 2 | [14 empty] | 2
61 | Krystalizator z wylewem wykonany ze szkla borokrzemowego 3.3 , pojemność 900 ml, wysokość 75mm | sztuka |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2
62 | Krystalizator szklany z wylewem wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 , pojemność 1600 ml,wysokosć 90 mm | sztuka | [13 empty] | 1 |  |  | 1
63 | Krystalizator szklany z wylewem wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 , pojemność 2700 ml,wysokosć 100 mm | sztuka | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 2
KOLBY KULISTE OKRĄGŁODENNE JEDNOSZYJNE
64 | Kolba kulista okrągłodenna ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe 3.3, pojemność 100 ml, | sztuka | [8 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | 20
65 | Kolba kulista okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, ze szlifem 29/32 mm, pojemność 1000 ml | sztuka |  | 2 | [14 empty] | 2
66 | Kolba kulista okrągłodenna ze szkła borokrzemowego , ze szlifem 29/32, pojemność 2000 ml | sztuka |  | 1 | [14 empty] | 1
KOLBY KULISTE PŁASKODENNE
67 | Kolba kulista płaskodenna, ze szlifem 29/32 mm, pojemność 100 ml, ze szkła borokrzemowego typu 3.3. | sztuka | [13 empty] | 8 |  |  | 8
68 | Kolba kulista płaskodenna ze szkła borokrzemowego, ze szlifem 29/32 mm, pojemność 1000 ml | sztuka | [13 empty] | 5 |  |  | 5
LEJKI SZKLANE
69 | Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 35/6/35 | sztuka | 1 | [7 empty] | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 21
70 | Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 55/8/55 | sztuka | [6 empty] | 5 |  |  |  | 20 | 10 | 3 |  |  |  | 38
71 | Lejek ze szkła borokrzemowego z króką nóżką 60-70 mm, średnica 60 mm, śr. zewnętrzna szyjki 30 mm | sztuka | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5
72 | Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 75/9/75 | sztuka | 10 | [9 empty] | 10 | 6 |  |  |  |  | 26
73 | Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 85/9/85 | sztuka | 1 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 5 |  |  | 21
74 | Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3. Parametry w mm: średnica/średnica szyjki/długość 125/16/125 | sztuka | 3 | [15 empty] | 3
75 | Lejki do szybkiej filtracji, szkło borokrzemowe 3.3., średnica 100 mm, długość nóżki 150 mm, nóżka ścięta pod kątem 600 | sztuka | 4 | [15 empty] | 4
KOLBY MIAROWE
76 | Kolba miarowa kl.A, ze szkła borokrzemowego 3.3 oranżowe, pojemność 10 ml, ze szlifem i korkiem z szklanym kalibrowana na wlew, z certyfikatem serii | sztuka | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 6
77 | Kolba miarowa kl.A, ze szkła borokrzemowego 3.3 oranżowe, pojemność 50 ml, ze szlifem i korkiem z szklanym kalibrowana na wlew, z certyfikatem serii | sztuka |  | 6 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 13
78 | Kolba miarowa kl.A, ze szkła borokrzemowego 3.3 oranżowe, pojemność 100 ml, ze szlifem i korkiem z szklanym kalibrowana na wlew, z certyfikatem serii | sztuka | [6 empty] | 2 |  | 4 | [7 empty] | 6
CYLINDRY MIAROWE
79 | Cylinder miarowy Kl.A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 100 ml, kalibrowany na wlew, z wylewem i sześciokatną szklaną stopką, ze skalą i certyfikatem serii | sztuka |  | 6 |  | 2 | [12 empty] | 8
80 | Cylinder miarowy Kl.A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 250 ml, kalibrowany na wlew, z wylewem i sześciokatną szklaną stopką, ze skalą i certyfikatem serii | sztuka | 2 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 5
81 | Cylinder miarowy Kl.A ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 1000 ml, kalibrowany na wlew, z wylewem i sześciokatną szklaną stopką, ze skalą i certyfikatem serii | sztuka | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
82 | Cylinder miarowy Kl. B z wylewem, ze szkła borokrzemowego 3.3, pojemność 50 ml , kalibrowany na wlew, ze stopką z tworzywa, ze skalą i certyfikatem serii | sztuka |  | 5 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 15
83 | Cylinder miarowy klasy B, szkło borokrzemowe 3.3, z wylewem i stopką z tworzywa sztucznego, ze skalą. Pojemność 100 ml | sztuka | [6 empty] | 25 | [9 empty] | 25
PIPETY SZKLANE JEDNOMIAROWE
84 | Pipeta jednomiarowa klasy AS z jedną kreską, poj. 4 ml, z certyfikatem serii | sztuka | 2 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3
85 | Pipeta jednomiarowa klasy AS z jedną kreską, poj. 5 ml, z certyfikatem serii | sztuka |  |  | 10 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 15
86 | Pipeta jednomiarowa klasy AS z jedną kreską, poj. 10 ml, z certyfikatem serii | sztuka | [6 empty] | 4 |  | 2 | [7 empty] | 6
87 | Pipeta jednomiarowa klasy AS z jedną kreską, poj. 20 ml, z certyfikatem serii | sztuka | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 4
88 | Pipeta jednomiarowa klasy AS z jedną kreską, poj. 100 ml, z certyfikatem serii | op/6 szt. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2
PIPETY WIELOMIAROWE SZKLANE
89 | Pipeta wielomiarowa, objetość 5 ml, klasa AS , kalibrowana na wylew, z certyfikatem serii. | 1op. /12 szt. |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2
90 | Pipeta wielomiarowa, objetość 25 ml, klasa AS kalibrowana na wylew, z certyfikatem serii. | 1op./6szt |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2
OCIEKACZE
91 | Ociekacz z tworzywa sztucznego do 50 butli na odczynniki i 5 kolb (na blat) | sztuka | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
SZCZOTKI DO MYCIA
92 | Zestaw szczotek do mycia szkła laboratoryjnego: o różnej średnicy, z włosiem naturalnym lub z tworzywa, minimalny skład zestawu: 3 szt. - szczotka z metalowym trzonkiem, bawelniana końcówka średnica głowki (10 -15 mm, 15-25 mm, 20- 35 mm) 1 szt. - szczotka z metalowym trzonkiem do mycia pipet, 3 szt. - szczotka z metalowym trzonkiem i pędzelkiem do mycia probówek/butelek o różnej średnicy 1 szt.- płaska szczotka zmywająca , 1 szt. - szczotka do czyszczenia zlewek, średnica główki 50-85 mm, z drewnianym trzonkiem, długość główki 7-15 cm, długość całkowita 30-50 cm |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 10

## część II
załącznik 2b do zapytania ofertowego załacznik 1 do umowy
Lp | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Białystok | Bydgoszcz | Gdańsk | Katowice | Kielce | Kraków | Lublin | Łódź | Olsztyn | Opole | Poznan | Rzeszów | Szczecin | Warszawa | Wrocław | Zielona Góra | Razem liczba sztuk/ opakowań | Oferowany Producent/ Dostawca (wpisać gdy oferowany jest produkt rónoważny) | kod katalowy (wpisać, gdy oferowany jest produkt rwnoważny) | zgodność z wymaganiami spełania/nie spełnia (niepotrzebne skreśiić) | cena jedn. brutto zł. | wartość łaczna zł. brutto
Część II - Specjalistyczne i pomocnicze szkło oraz materiały laboratoryjne z tworzyw sztucznych
ELEMENTY ZESTAWÓW DO FILTRACJI PRÓŻNIOWEJ
1 | Podstawa szklana ze szkła borokrzemowego wraz z silikonowym korkiem do zestawu do filtracji próżniowej o średnicy 47 mm firmy Millipore nr kat. XX10 047 02 lub równoważny, (porównanie w zakresie kompatybilności z zestawem Millipore w celu zastosowania do filtracji próżniowej) | sztuka | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2 | Zestaw do filtracji wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3.: lej szklany 300 ml, klamra, podstawa filtra ze szkła spiekanego o średnicy 47-50 mm, korek neoprenowy/silikonowy Alfachem nr kat GL26020201 lub równoważny. (porównanie w zakresie wymiarów, składu surowcowego, zgodności składu zestawu) | sztuka |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3
3 | Spiekany krążek filtrujący ze szkła borokrzemowego 3.3., ze szklanym obrzeżem, śr. 50 mm, porowatość 1. Do stosowania ze skręcanymi lejkami filtracyjnymi (porównanie w zakresie składu surowcowego, wymiarów, porowatości), Duran nr kat. 252050105 lub równoważny. | sztuka |  |  | 2 | [13 empty] | 2
PROBÓWKI SZKLANE OKRĄGŁODENNE SZKŁO BOROKRZEMOWE
4 | Probówki szklane okrągłodenne, szkło borokrzemowe, wymiary 20/150 mm | 100 szt./op. | [15 empty] | 1 | 1
5 | Probówki ze szkła borokrzemowego 3.3., autoklawowalne, z obrzeżem, okrągłodenne, wymiary w mm średnica/wysokość: 30/200 | sztuka | [6 empty] | 15 | [9 empty] | 15
PROBÓWKI DO WIRÓWEK MPW MED..
6 | Probówki szklane okrągłodenne do wirówek MPW Med. Instruments, wymiary zewnętrzne śrenica/wysokość w mm: 45/100, poj. 100 ml (porównanie w zakresie kompatybilnosci z wirówką MPW, wymiarów, kształtu, pojemności), MPW/Equimed nr kat. 5.849.045.100 lub równoważny. | op./ 4 sztuki | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1
PROÓBKI SZKALNE STOŻKOWE SZKŁO BOROKRZEMOWE
7 | Probówki szklane stożkowe, wirówkowe, szkło borokrzemowe, parametry średnica/wysokość w mm: 34/100 | sztuka | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 10
PROBÓWKI SZKLANE EGERTZA
8 | Probówka Egertza, szkło borokrzemowe 3.3, pojemność 25 ml, z korkiem z tworzywa sztucznego, szlif 10/13 mm, wysokość 205 ±5 mm, z naniesioną podziałką 0,5 ml | sztuka | [10 empty] | 20 | [5 empty] | 20
PIPETY PASTEURA SZKLANE
9 | Pipety Pasteura, szkło sodowo-wapniowe, pojemność 2 ml, średnica 7-8 mm, długość 150 mm | op./ 250 sztuk |  |  | 8 | [10 empty] | 2 |  |  | 10
10 | Pipety Pasteura, szkło sodowo – wapniowe, długa wyciągnięta końcówka kapilary, pojemność 2 ml, długość 225 mm | op./ 250 sztuk | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
SZPATUŁKI/ŁYŻECZKI SZKLANE/PORCELANOWE
11 | Szpatułko-łyżeczka porcelanowa, zgodna z normą DIN 40680 lubrównoważną określającą niegorsze parametry jakościowe. Trwałość do temperatury 1000°C. Możliwość stosowania przy pracy z różnego rodzaju substancjami ze względu na dużą odporność chemiczną. Pojemność 0,5 ml. Autoklawowalna, długość 300 mm | sztuka |  | 1 | [14 empty] | 1
PROBÓWKI/KOLBY/AKCESORIA DO MINERALIAZACJI/DESTYLACJI
12 | Probówki mineralizacyjne ze szlifem kulistym do wodnych chłodnic zwrotnych, średnica 48mm, wysokość 260mm, poj. 250 ml, pasujące do mineralizatora Digestor 2006 FOSS Tecator Nr kat. PRM42280 lub róznoważne (porównanie w zakresie kompatybilnosci z mineralizatorem Digestor 2006 FOSS Tecator, wymiarów, kształtu, składu surowcowego) | sztuka | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
13 | Probówki do mineralizatora (Buchi K-438, K-439) /destylarki (Buchi K-360, K-324), pojemność 300ml Buchi/Donserv nr kat. 037 377 lub równoważne. (porównanie w zakresie kompatybilnosci z mineralizatorem/destylarką Buch, pojemności) Buchi/Donserv nr kat. 037 377 lub równoważne. | sztuka |  | 6 | [14 empty] | 6
14 | Zaślepki do pieca kompatybilne do pieca Buchi K - 449, szkło borokrzemowe o grubości 2,2 mm ; nr katalogowy 040049 (porównanie w zakresie kompatybilnosci z piecem Buchi K-449, składu surowcowego surowcowego) | op./4 szt. |  | 1 | [14 empty] | 1
15 | Złącze węża do pieca Buchi K- 449 nr katalogowy 11057159 lub równoważny (porównanie w zakresie komptaybilności z piecem Buchi K-449, składu surowcowego) | szt. |  | 1 | [14 empty] | 1
16 | Butelki do mineralizacji azotu Kjeldahla w autoklawie: z kołnierzem, pałąkiem metalowym i korkiem porcelanowym, poj. 100 ml Duran nr kat. 2146524 lub równoważne. (porównanie w zakresie składu surowcowego, pojemności, wymiarów) | sztuka | [8 empty] | 8 | [7 empty] | 8
SZKIEŁKA DO MIKROSKOPU
17 | Szkiełka podstawowe do mikroskopu 76mmx26x1 mm , szlif 450, z polem opisowym | op./ 50 sztuk | 14 |  | 5 | 4 | 12 | 6 | 7 |  | 15 |  | 5 | 14 |  | 5 | 8 | 4 | 99
18 | Szkiełka nakrywkowe okrągłe śr. 22 -24 mm, 1 klasa grubości | op/100 szt. | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4
19 | Szkiełka nakrywkowe do mikroskopu, wymiary 20x20 mm, grubość 0,13-0,16 mm | opak/ 200 sztuk | 2 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 14
20 | Szkiełka nakrywkowe do mikroskopu, wymiary 22x22 mm | op/ 200 szt | 5 |  |  | 1 |  | 6 | 2 |  | 8 | [7 empty] | 22
21 | Szkiełka nakrywkowe do mikroskopu 24x24 mm, grubość 0,13-0,17 mm | op/100 szt. |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 2 | 20 |  |  | 6 |  | 35
22 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe do komory Utermohla, średnica 27,5 mm, grubość 0,2 mm | op./250szt | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
EZY BAKTERIOLOGICZNE
23 | Ezy bakteriologiczne plastikowe, sterylizowane promieniami Gamma, 10µl | op./20 szt | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
SZKIEŁKA ZEGARKOWE
24 | Szkiełka zegarkowe wykonane ze szkła sodowo-wapniowego średnica 50mm, krawędzie obtopione | sztuka | [6 empty] | 20 | [9 empty] | 20
25 | Szkiełko zegarkowe wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, średnica 70 mm, krawędzie obtopione | sztuka |  |  |  | 18 | [12 empty] | 18
SZALKI PETRIEGO
26 | Szalka Petriego szklana z pokrywką wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 60x12 mm | sztuka | [12 empty] | 50 |  |  |  | 50
27 | Szalka Petriego szklana, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 120x20 mm | sztuka | [8 empty] | 90 |  | 5 | 16 |  |  |  |  | 111
28 | Szalka Petriego szklana, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 150x25 mm | sztuka | [10 empty] | 5 | 8 |  |  |  |  | 13
BAGIETKI SZKLANE
29 | Bagietka - pręciki szklane, wymiary średnica x długość w mm: 4-5 x 300 | sztuka | 8 | [9 empty] | 15 | 16 |  | 10 |  |  | 49
KAPILARY, KAMYCZKI, KULKI WRZENNE
30 | Kapilara wrzenna szklana, długość 200 mm | sztuka | [12 empty] | 16 |  | 15 |  | 31
31 | Kulki szklane ze szkła wapniowo-sodowego typ AR , średnica 3 mm | op. /1kg | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3
32 | Kamyczki wrzenne , granulki średnica 1-2mm | op./ 250 g | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5
KROPLOMIERZE SZKLANE
33 | Kroplomierz z pipetą ze szkła jasnego, ze smoczkiem gumowym, pojemność 50-60 ml | sztuka | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
34 | Kroplomierz z pipetą ze szkła ciemnego, ze smoczkiem gumowym, pojemność 50-60 ml | sztuka | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | [9 empty] | 6
KOLBY, BUTLE PRÓŻNIOWE WG ISO 6556
35 | Kolba próżniowa, szkło borokrzemowe 3.3, z przyłączem do węża z PP, oliwką i silikonową uszczelką (VMQ), grubościenna, do użytku próżniowego, pojemność 1l, średnica 135 mm, wysokość 230 mm, średnica szyjki 45 mm | sztuka | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
36 | Kolba prózniowa, pojemność 1l, ( wewnętrzna średnica szyjki 37 mm), szkło borokrzemowe 3.3, połączenie szyjki bocznej ze źródłem próżni za pomocą węża o śrenicy 3/8 cala, pasująca do zestawów do filtracji firmy Millipore (porównanie w zakresie kompatybilności z zestawami Millipore, wymiarów, pojemności, składu surowcowego), Merck/Millipore nr kat. XX1014705 lub równoważne. | sztuka |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 4
37 | Kolba póżniowa ze szkła borokrzemowego 3.3., z plastikowym podłączeniem bocznym i plastikowym tubusem i oliwką. Pojemność 0,5 L. Forma stożkowa, średnica wewnętrzna szyi 35 mm. | sztuka |  |  |  | 8 | [12 empty] | 8
CYLINDRY NESLLERA
38 | Cylinder Nesslera szklany, niski z wylewem. Parametry w mm: średnica/wysokość 24-25/180-190. Pojemność 50 ml | sztuka | [5 empty] | 16 | [10 empty] | 16
39 | CYLINDER Nesslera szklany, bez wylewu, typ wysoki .Parametry w mn średnica / wysokość :18-20/290-310, Pojemność 50 ml | sztuka | 15 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 25
40 | Cylinder Nesslera szklany, niski z wylewem. Parametry w mm: średnica/wysokość 29-31/240. Pojemność 100 ml | sztuka | [6 empty] | 10 |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  | 20 | 60
CERAMICZNE ŁÓDKI DO SPALAŃ
41 | Łódeczki ceramiczne do spalań w temp. do 1300OC, dł. 90 ± 6 mm, szer. 13 ± 1 mm, wys. 8 ±1 mm, z otworem na pręt , który umożliwia załadowywanie i wyjmowanie łódeczek z pieca | op/500 szt. | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1

## część III
załącznik 2c do zapytania ofertowego załącznik 1 do umowy
Lp | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Białystok | Bydgoszcz | Gdańsk | Katowice | Kielce | Kraków | Lublin | Łódź | Olsztyn | Opole | Poznan | Rzeszów | Szczecin | Warszawa | Wrocław | Zielona Góra | Razem liczba sztuk/ opakowań | Oferowany Producent/ Dostawca (wpisać gdy oferowany jest produkt rónoważny) | kod katalowy (wpisać, gdy oferowany jest produkt rwnoważny) | zgodność z wymaganiami spełania/nie spełnia (niepotrzebne skreśiić) | cena jedn. brutto zł. | wartość łaczna zł. brutto
Część III - Naczynia laboratoryjne i wyposażenie pomocnicze nieszklane
PROBOWKI CYLINDRYCZNE BEZ NAKRETKI
1 | Probówka okrągłodenna z polistyrenu, bez nakrętki i obrzeża, transparentna, wymiary średnica/wysokość: 16x100 mm, pojemność 10-11 ml | sztuka |  |  |  | 500 | [6 empty] | 100 |  |  | 20 |  |  | 620
PROBÓWKI STOŻKOWE Z NAKRĘTKĄ
2 | Probówki zakręcane stożkowe z PP, z nakrętką z HDPE, transparentne, z nadrukowaną podziałką co 0,5 ml , z przestrzenią do pisania, wymiary wysokość/średnica: 120x17mm, pojemność 15 ml | op./ 50 sztuk | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 9
3 | Probówki stożkowe stojące z PP z nakrętką, transparentne, z nadrukowaną podziałką co 1 ml, wymiary wysokość/średnica: 107x25mm, pojemność 30 ml, | op./ 125 szt. | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3
4 | Probówki stożkowe stojące z PP , transparentne, z nakrętką, z nadrukowaną podziałką co 1 ml, wymiary wysokość/średnica: 114x28 mm, o dużej stabilności termicznej, mechanicznej i chemicznej, pojemność 50 ml | op./ 25 sztuk |  |  | 12 | 10 |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 46
5 | Probówki stożkowe z PP , transparentne, z nakrętką, z nadrukowaną podziałką co 1 ml , wymiary wysokość/średnica: 114x28 mm, o dużej stabilności termicznej, mechanicznej i chemicznej, pojemność 50 ml | op./ 25 sztuk | [5 empty] | 8 | [10 empty] | 8
POJEMNIKI DO AUTOSAMPLERÓW
6 | Kubeczki do analizatora SAN++ z PS, objętości 3.5 ml, bezbarwne (nr katalogowy SA 1022, producent SKALAR) lub równoważny (porównanie w zakresie kompatybilności z analizatorem SAN++, składu surowcowego, objętości) | op/1000 szt. |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
7 | Probówki do autosamplera chromatografu jonowego DIONEX, poj. 5 ml, nr kat. 038008 Thermo Scientific lub równoważne (porównanie w zakresie kompatybilności z chromatografem DIONEX, pojemności, składu surowcowego) | op/250 szt. | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 9
8 | Zatyczki filtrujące do probówek do chromatografu jonowego DIONEX o poj. 5 ml, nr kat. 038009 Thermo Scientific lub rónoważne (porównanie w zakresie kompatybilności z probówkami) | op/250 szt. | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 8
SZALKI, ŁÓDKI DO WAŻENIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
9 | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczaone do substancji ciekłych i stałych, wykonane z PS, kolor biały, pojemność 7 ml | op./ 500 szt. |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2
10 | Łódeczki wagowe antystatyczne, w kształcie rombu, wykonane z PS pojemność 30 ml, białe | op. / 500 szt | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 4
11 | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczaone do substancji ciekłych i stałych, wykonane z PS, kolor biały, pojemność 100 ml, | op./ 500 szt. |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3
12 | Szalka Petriego, średnica 55 mm, wysokość 14,2 mm, z wentylacją, niesterylna | szt. |  | 100 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 200
PIPETY PASTEURA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
13 | Pipety Pasteura o pojemności 1 ml (z bańką ssąca ok 5 ml), z podziałką 0,25/0,5/0.75/1.0 ml) | op/500 szt. | [5 empty] | 2 | 5 |  | 1 | [7 empty] | 8
14 | Pipeta Pasteura z PE, pojemność 3- 3,5 ml, skala/podziałka w ml: 1/0,25; długość 151 mm | op./ 500szt | 4 | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10
KUWETY
15 | Kuweta z tworzywa sztucznego , odporna na kwasy i zasady oraz na zgonanie, z trwałym zaokraglonym obrzeżem wymiar wewnętrzny 250-300x350-400 mm, maksymalna wysokość 50 mm | sztuka |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 3
16 | Kuweta z tworzywa sztucznego , odporna na kwasy i zasady oraz na zgonanie, z trwałym zaokraglonym obrzeżem wymiar wewnętrzny 250-300x350-400 mm, wysokość 100 mm | sztuka | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 6
17 | Kuweta z tworzywa sztucznego , odporna na kwasy i zasady oraz na zgonanie, z trwałym zaokraglonym obrzeżem , wymiary wewnętrzne w mm: 450-500x 650-700, wysokość 120-160 mm | sztuka |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2
SZPATUŁKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
18 | Szpatułka podwójna z małym ostrzem wykonana ze stali szlachetnej - posiada dwa ostrza: zaokrąglone i proste. Autoklawowalna. Maksymalna długość całkowita 150 mm, szerokość ostrza 5mm | sztuka |  |  | 5 | [11 empty] | 1 |  | 6
19 | Szpatułka dwustronna, stal nierdzewna, szerokość 4-5mm, długość maksymalna 185 mm | sztuka | 1 |  | 3 | [10 empty] | 2 |  |  | 6
20 | Szpatułka, stal nierdzewna, dwustronna szerokość 5- 6 mm, długość maksymalna 185 mm | sztuka | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
SZPATUŁKO-ŁYŻECZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ ITWORZYWA
21 | Szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. posiada z jednej strony szerokie, zaokrąglone ostrze a z drugiej podłużną łyżkę. Autoklawowalna. Długość całkowita 150 mm. Wymiary szpatułki długośćx szerokość: 60x17 mm, wymiary łyżeczki długość x szerokość 43x28 mm. | sztuka | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 5
22 | Szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. posiada z jednej strony szerokie, zaokrąglone ostrze a z drugiej podłużną łyżkę. Autoklawowalna. Maksymalna długość całkowita 200 mm. Wymiary szpatułki długość x szerokość 60-80x20-30 mm, wymiary łyżeczki długość x szerokość 50-60x30-40 mm. | sztuka |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 5
23 | Łyżeczko - szpatułka, stal nierdzewna 18/10, jeden koniec płaski, drugi mikrołyżeczka, długość maksymalna 185 mm | sztuka |  |  |  | 8 | [12 empty] | 8
24 | Szpatułko-łyżeczka, wykonana z tworzywa, długość maksymalna 185 mm | sztuka | 10 | [15 empty] | 10
KORKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
25 | Korki gumowe pełne. Średnica podstawy 21 mm, Średnica górna 27 mm, wysokość 30 mm | sztuka | [13 empty] | 10 |  |  | 10
ZAKRĘTKI
26 | Zakrętki i pierścienie wylewowe z PP - liliowe lub niebieskie - gwint GL45, możliwość autoklawowania do 140 st. | op./10 sztuk |  |  | 4 | [12 empty] | 1 | 5
bezpieczne nakrętki z filtrem wylotowym
27 | Filtr powietrza zużytego, rozmiar M. Zalecany do pojemników na odpady do 20 litrów – Exhaust filter size M, firmy S.C.A.T. Europe nr kat 610 535 lub równoważne (porównanie w zakresie kompatybilności z bezpiecznymi nakrętkami firmy S.C.A.T) | szt. | 1 |  |  | 2 | [12 empty] | 3
USZCZELKI
28 | Uszczelka silikonowa pokryta warstwą PTFE, pasująca do nakrętki GL45 | op/10 sztuk | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
STRZYKAWKI
29 | Strzykawka jednorazowa z PP, trzyczęściowa, końcówka typu Luer, podziałka 1 ml, kryza zabezpieczająca przed niezamierzonym wyciągnięciem tłoka z korpusu, lekko przesuwany tłok z podwójnym pierścieniem uszczelniającym, korek i pierścień wykonane są z syntetycznego kauczuku, nie zawierają lateksu. Nie zawierają PVC., pojemność 50 ml | sztuka |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  |  | 180 |  |  | 20 |  |  | 240
30 | Strzykawki z PP, trzyczęściowe z końcówką Luer Lock o pojemności 5ml. Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka. Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Przedłużona skala. Wyraźna, czytelna i trwała skala, tłok w kontrastujacym kolorze. Niepirogenna, nietoksyczna. | op/100 szt. | 2 | 5 | 12 | 8 | [8 empty] | 7 |  |  |  | 34
31 | Strzykawki jednorazowe z PP, cewnikowe, trzyczęściowa, pojemność 100 ml , końcówki typu Luer, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, sterylizowana EO, opakowanie jednorazowe typu blister pack, podziałka skali pomiarowej co 2 ml, | op/25 szt. | [8 empty] | 6 | [7 empty] | 6
32 | Strzykawki jednorazowe sterylne, dwuczęściowe, pojemność 20 ml, końcówka typu Luer - Cylinder wykonany z PP, tłok z PE., z podziałką, przekraczającą pojemność nominalną. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu. | op/100 szt. | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 4
33 | Strzykawki jednorazowe sterylne, dwuczęściowe, pojemność 5 ml, końcówka typu Luer. Cylinder wykonany z PP, tłok z PE, z podziałką, przekraczającą pojemność nominalną. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu. | op/100 szt. | 7 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 8
34 | Strzykawki jednorazowe trzyczęściowe z PP, końcówki typu Luer, podziałka 0,1 ml, kryza zabezpieczająca przed niezamierzonym wyciągnięciem tłoka z korpusu, lekko przesuwany tłok z podwójnym pierścieniem uszczelniającym, korek i pierścień wykonane są z syntetycznego kauczuku, nie zawierają lateksu. Nie zawierają PVC.pojemność 2 ml | op/100 szt. | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 9
PINCETY
35 | Pinceta precyzyjna. Wykonana ze stali szlachetnej, kwasoodpornej o właściwościach antymagnetycznych. Długa, bardzo cienka końcówka, lekko wygięta, długosć 110-115 mm, Powierzchnia matowa. Krawędzie polerowane. | sztuka | 1 |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 7
36 | Pinceta do sączków filtracyjnych ze stali szlachetnej 18/10, szerokie, płaskie końce umożliwiają sprawne chwytanie i przenoszenie sączków filtracyjnych. Długość 120-125 mm, szerokość końcówki 10-12 mm. | sztuka | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 7
37 | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej 18/8 z cienką końcówką. Długość 135-145 mm. | sztuka |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 9
38 | Pinceta standardowa, chirurgiczna, wykonana ze stali 18/8 szpiczasta, długość 105 mm | sztuka | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 7
39 | Pinceta standardowa, wykonana ze stali szlachetnej 18/8, anatomiczna, zaokrąglona, długość 130 mm | sztuka |  |  | 2 | [11 empty] | 1 |  | 3
40 | Pinceta z tworzywa PP anatomiczna dł. 120-125 mm |  | 2 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 4
41 | Pinceta anatomiczna ze stali chirurgicznej, dł. 30 cm | szt. |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3
MIESZADEŁKA MAGNETYCZNE
42 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu długość 20 mm, maksymalna średnica 8 mm | sztuka | 2 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 5 |  | 17
43 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu długość 25 mm, maksymalna średnica 8 mm | sztuka | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 14 | 5 | 6 | 37
44 | Mieszadełka zwykłe, pokryte PTFE, długość 50 mm, maksymalna średnica 10 mm | sztuka | 5 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 24
45 | Mieszadełka magnetyczne trójkątne pokryte PTFE, długość 40 mm, maksymalna średnica 14 mm | sztuka | 2 | [9 empty] | 20 |  |  | 6 |  |  | 28
Bagietki /pręty megnetyczne
46 | Pręty do wyjmowania mieszadełek, pokryte PTFE, średnica 10 mm, długość 450 mm | sztuka | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 4
KROPLOMIERZE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
47 | Kroplomierz z zatyczką, LDPE, butelka z odkręcaną końcówką, pojemność 50ml | sztuka |  |  | 2 | [7 empty] | 5 | 4 |  |  |  |  | 11
48 | Smoczki gumowe do kroplomierzy/pipet Pasteura, maksymalna średnica 7 mm | sztuka |  |  | 5 | 30 | [6 empty] | 7 | 8 | 10 |  |  |  | 60
KASETKI NA SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE
49 | Kasetka na szkiełka podstawowe, na 100 szt. szkiełek | sztuka | [5 empty] | 3 | 1 | [9 empty] | 4
50 | Tryskawka z LDPE z szeroką szyjką, przeznaczona do acetonu, z nadrukowanym napisem i symbolami ostrzegawczymi, pojemność 500 ml | sztuka | [10 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 3
51 | Tryskawka z LDPE z szeroką szyjką, przeznaczona do izopropanolu, z nadrukowanym napisem i symbolami ostrzegawczymi, pojemność 250 ml | sztuka | 1 | [15 empty] | 1
52 | Tryskawka z LDPE z szeroką szyjką, przeznaczona do metanolu z nadrukowanym napisem i symbolami ostrzegawczymi, pojemność 250 ml | sztuka | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 3
53 | Tryskawka przeznaczona do acetonu, PE-LD elastyczny, z szeroką szyjką, pojemność 250 ml, wysokiej jakości wykonanie ze stożkiem uszczelniającym w zakrętce i uformowaną dyszą natryskową, duży otwór ułatwiający napełnianie. Z kolorowymi zakrętkami, nadrukowanymi napisami i symbolami ostrzegawczymi. | sztuka | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5
54 | Tryskawka z LDPE, pojemność 250 ml w komplecie z nasadką tryskającą, ze stożkiem uszczelniającym w zakrętce | sztuka | 7 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 14
55 | Tryskawka z LDPE, pojemność 500 ml w komplecie z nasadką tryskającą, ze stożkiem uszczelniającym w zakrętce | sztuka | 4 |  |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 21

## część IV
załącznik 4d do zapytania ofertowego załącznik 1do umowy
Lp | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Białystok | Bydgoszcz | Gdańsk | Katowice | Kielce | Kraków | Lublin | Łódź | Olsztyn | Opole | Poznan | Rzeszów | Szczecin | Warszawa | Wrocław | Zielona Góra | Razem liczba sztuk/ opakowań | Oferowany Producent/ Dostawca (wpisać gdy oferowany jest produkt rónoważny) | kod katalowy (wpisać, gdy oferowany jest produkt rwnoważny) | zgodność z wymaganiami spełania/nie spełnia (niepotrzebne skreśiić) | cena jedn. brutto zł. | wartość łaczna zł. brutto
Część IV - Wyposażenie do pobierania i przechowywania próbek
BUTELKI DO BZT5
1 | Butelka szklana typu Karlsruher, pojemność 125 ml z kołnierzem z korkiem na szlif 19/26, wymiary 52/70 mm, do oznaczania BZT. | sztuka |  |  |  | 5 | [8 empty] | 30 | 6 | 18 |  | 59
2 | Butelka szklana typu Karlsruher, pojemność 250 ml, z kołnierzem, z korkiem na szlif 19/26, wymiary 70/75 mm, do oznaczania BZT | sztuka | [8 empty] | 10 |  | 10 |  | 12 | 20 | 20 |  | 72
3 | Butelka typu Karlsruher, pojemność 325 ml, z kołnierzem, z korkiem na szlif, do oznaczania BZT5 | sztuka |  | 5 | [9 empty] | 15 |  |  | 12 |  | 32
BUTELKI SZKLANE Z SZEROKĄ SZYJKĄ I KORKIEM SZKLANYM ORANŻOWE
4 | Butelka szklana z szeroką szyją i korkiem na szlif 29/22 mm oranżowa, pojemność 100 ml | sztuka | 2 | [15 empty] | 2
5 | Butelka szklana z szeroką szyją i korkiem na szlif 34/24 mm oranżowa, pojemność 250 ml | sztuka | [7 empty] | 4 |  |  | 10 | [5 empty] | 14
6 | Butelka szklana z szeroką szyją i korkiem na szlif 60/31 mm oranżowa, pojemność 1000 ml | sztuka |  | 10 | [5 empty] | 8 | [8 empty] | 18
BUTELKI SZKLANE Z SZEROKĄ SZYJKĄ I KORKIEM SZKLANYM - SZKŁO BIAŁE
7 | Butelka szklana z szeroką szyją i korkiem na szlif 29/22 mm szkło białe, pojemność 100 ml | sztuka | [5 empty] | 13 | [10 empty] | 13
BUTELKI SZKLANE Z WĄSKĄ SZYJKĄ I KORKIEM SZKLANYM - ORANŻOWE
8 | Butelka szklana z wąską szyją i korkiem na szlif o średnicy 14-14,5 mm oranżowa, pojemność 100 ml | sztuka |  |  | 10 | [13 empty] | 10
9 | Butelka szklana z wąską szyją i korkiem na szlif 19/26 mm oranżowa, pojemność 250 ml | sztuka |  |  | 20 |  |  | 8 | [10 empty] | 28
10 | Butelka szklana z wąską szyją i korkiem na szlif 29/32 mm oranżowa, pojemność 1000 ml | sztuka |  |  |  |  | 36 | 10 |  | 10 |  |  |  | 20 | 30 |  |  | 8 | 114
BUTELKI SZKLANE Z WĄSKĄ SZYJKĄ I PEŁNYM KORKIEM SZKLANYM - SZKŁO BIAŁE
11 | Butelka szklana z wąską szyją i pełnym korkiem na szlif 19/26 mm szkło białe, pojemność 250 ml | sztuka |  |  | 15 | [12 empty] | 24 | 39
12 | Butelka szklana z wąską szyją i korkiem na szlif 24/29 mm szkło białe, pojemność 500 ml | sztuka | [12 empty] | 32 |  |  |  | 32
13 | Butelka szklana z wąską szyją i korkiem na szlif 29/32 mm szkło białe, pojemność 1000 ml | sztuka |  | 10 |  |  |  | 5 | [10 empty] | 15
14 | Butelka szklana z wąską szyją i korkiem na szlif 29/32 mm szkło białe , pojemność 2000 ml | sztuka | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8
BUTELKI SZKLANE Z GWINTEM I NAKRĘTKĄ NIEBIESKĄ - SZKŁO ORANŻOWE - zgodne z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe.
15 | Butelka ze szkła borokrzemowego 3.3, ze skalą, pojemność 100 ml z gwintem (45) i niebieską nakrętką z pierścieniem wylewowym, oranżowa. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C, zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe | sztuka | [8 empty] | 20 | [7 empty] | 20
16 | Butelka ze szkła borokrzemowego 3.3, ze skalą pojemność 250 ml z gwintem (45) i niebieską nakrętką z pierścieniem wylewowym, oranżowa. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C. zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe | sztuka | 3 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 9
17 | Butelka ze szkła borokrzemowego 3.3., ze skalą, pojemność 1000 ml z gwintem (45) i niebieską nakrętką z pierścieniem wylewowym, oranżowa. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C. | sztuka | 2 |  |  |  |  | 18 | 35 | 13 | 20 |  |  |  |  | 35 |  | 6 | 129
18 | Butelka ze szkła borokrzemowego 3.3, ze skalą, pojemność 2000 ml z gwintem (45) i niebieską nakrętką z pierścieniem wylewowym, oranżowa. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C, zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe | sztuka |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 12 | [5 empty] | 35 |  |  | 55
BUTELKI SZKLANE Z GWINTEM I NAKRĘTKĄ PP CZERWONĄ - ORANŻOWE, zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe.
19 | Butelka ze szkła borokrzemowego 3.3, oranżowa, ze skalą, pojemność 1000 ml z gwintem 45 i czerwoną nakrętką. Nakrętka z PBT z pierścieniem wylewowym z ETFE i silikonową uszczelką jest odporna na temperatury do 200°C. z płaskim dnem umożliwiającym mieszanie na mieszadle magnetycznym, zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe | sztuka | [7 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 18 |  | 38
20 | Butelka ze szkła borokrzemowego 3.3, oranżowa, ze skalą, pojemność 2000 ml z gwintem 45 i czerwoną nakrętką. Nakrętka z PBT z pierscieniem wylewowym z ETFE i silikonową uszczelką jest odporna na temperatury do 200°C. z płaskim dnem umożliwiajacym mieszanie na mieszadle magnetycznym, zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe | sztuka | 6 | [6 empty] | 9 | [8 empty] | 15
BUTELKI SZKLANE Z GWINTEM I NAKRĘTKĄ PP NIEBIESKĄ - SZKŁO BIAŁE, zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe.
21 | Butelka ze szkła borokrzemowego 3.3, skalowana, pojemność 100 ml z gwintem 45 i niebieską nakrętką, szkło białe. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C, zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe | sztuka |  |  | 15 |  |  |  | 58 |  | 20 |  | 20 | [5 empty] | 113
22 | Butelka ze szkła borokrzemowego, skalowana, poj. 250 ml z gwintem 45 i niebieską nakrętką, szkło białe. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C, zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe | sztuka |  |  | 20 | [11 empty] | 10 |  | 30
23 | Butelka ze szkła borokrzemowego 3.3, skalowana, pojemność 1000 ml z gwintem 45 i niebieską nakrętką, szkło białe. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C, zgodna z normą ISO 4796-1 lub równoważną, określającą nie gorsze wymogi jakościowe | sztuka | 14 |  | 10 | [7 empty] | 30 | [5 empty] | 54
BUTELKI OKRĄGŁE Z PP Z WASKĄ SZYJKĄ I NAKRĘTKĄ
24 | Butelka z PP z nakrętką, wąska szyjka , gwint GL w mm 18, pojemność 50 ml | sztuka |  |  |  | 100 | [12 empty] | 100
25 | Butelka z PP z nakrętką, wąska szyjka , gwint GL w mm 25, pojemność 250 ml | sztuka | [14 empty] | 18 |  | 18
BUTELKI OKRĄGŁE Z PP Z SZEROKA SZYJKĄ I NAKRĘTKĄ
26 | Butelka z PP z nakretką, szeroka szyjka, gwint GL w mm 32, pojemność 100 ml | sztuka | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 12 |  | 40 | 60
27 | Butelka z PP z nakretką, szeroka szyjka, gwint GL w mm 45, pojemność 250 ml | sztuka |  | 25 | [14 empty] | 25
28 | Butelka z PP z nakretką, szeroka szyjka, gwint GL w mm 63, pojemność 1000 ml | sztuka |  | 5 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 30 |  |  | 20 |  |  | 85
pojemniki z PP zakręcane
29 | Pojemniki z PP z zakrywką zakręcaną (niesterylne) poj. 120 ml , parametry średnica zakrętki/wysokość w mm 60-65/70-75 | op/ 500szt | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 2
BUTELKI CZWOROKATNE Z HDPE Z SZEROKĄ SZYJKA I NAKRĘTKĄ
30 | Butelka czworokątna z HDPE z nakrętką z PP szeroka szyjką, wymiary podstawy w mm 45x45, pojemność 100 ml | sztuka | 15 | [7 empty] | 90 | [7 empty] | 105
MAŁE ZAKRECANE POJEMNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
31 | Pojemniki cylindryczne z tworzywa sztucznego (HDPE, PET, PP, PS) o poj. ok. 20-25 ml i średnicy wew. ok. 20-25 mm ze szczelnymi zakrętkami | op/500 szt.. |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
32 | Pojemniki z PP z nakrętką (niesterylne) poj. 120 ml , średnica nakrętki 60-65 mm, wysokość 70-73 mm | op/500 szt. | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2
POJEMNIKI Z HDPE Z KORKIEM I NAKRETKĄ
33 | Pojemniki cylindryczne z HDPE z deklem i gwintowaną nakrętką, średnica 50 -70 mm, pojemność 250 ml | sztuka |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 116
34 | Pojemniki cylindryczne z HDPE z deklem i gwintowaną nakrętką, średnica 100-120 mm, pojemność 1000 ml | sztuka |  | 6 | [14 empty] | 6
35 | Pojemniki cylindryczne z HDPE z deklem i gwintowaną nakrętką, średnica 100-120 mm, pojemność 2000 ml | sztuka | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5
sprzęt do pobierania próbek
36 | Zlewka wahadłowa INDUSTRIE 2000, Bürkle/ Conbest nr kat. 5619-2000 lub równoważne, wykonana z PP, POJEMNOŚĆ 2000 ML (porównanie w zakresie pojemności, kompatybilności z systemem INDUSTRIE 2000) | sztuka | [6 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 14
37 | Zlewka kątowa INDUSTRIE 2000ml,Bürkle/ Conbest nr kat. 5624-2000 lub równoważne, wykonana z PP, POJEMNOŚĆ 2000 ML (porównanie w zakresie kompatybilności z systememe Industrie 2000, składu, surowcowego, pojemności) | sztuka | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 2 | [7 empty] | 11
38 | Aluminiowy drążek teleskopowy Industrie o regulowanej długości 115+300 cm, Bürkle/ Conbest nr kat. 5630-0300 lub równoważne, (porównanie w zakresie kompatybilności z systemem Industrie, składu surowcowego, wymiarów, zakresu regulacji) | sztuka | [7 empty] | 3 | 1 | [7 empty] | 4
39 | Zlewka kątowa do systemu Telescoop PP, WITKO nr kat. 9.303 812 lub równoważny, pojemność 1000 ml. (porównanie w zakresie kompatybilności z systemem Tlescoop , skłądu surowcowego, pojemnosci) | sztuka | 1 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 5
40 | Kij teleskopowy z włókna szklanego do systemu Ingenious, dł. 1,65-4,50 m, Bürkle/ Conbest nr kat. 5630-0600 lub równoważne, (porównanie w zakresie kompatybilności z systemem Ingenious, składu surowcowego, wymiarów, zakresu regulacji) | sztuka | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 3
41 | Kij teleskopowy z włókna szklanego do systemu Ingenious, dł. 1,65-4,50 m, Bürkle/ Conbest nr kat. 5630-0450 lub równoważny, (porównanie w zakresie kompatybilności z systemem Ingenious, składu surowcowego, wymiarów, zakresu regulacji) | sztuka | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
42 | Siatka nylonowa, do systemu Ingenious, WITKO nr kat 6.263284 lub równoważny, (porównanie w zakresie skłądu surowcowego, kompatybilności z systemem Ingenious) | sztuka | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Kanistry
43 | Kanister z HDPE z uchwytem, z zabezpieczająca nakrętką z uszczelką. Możliwość transportu materiałów niebezpiecznych . Nadaje się do kontaktu z żywnością. Pojemność 2000 ml. | sztuka |  |  |  |  | 2 | 10 | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  | 31
44 | Kanister z HDPE z uchwytem, z zabezpieczająca nakrętką z uszczelką. Możliwość transportu materiałów niebezpiecznych . Nadaje się do kontaktu z żywnością. Pojemność 5000 ml. | sztuka |  |  | 2 |  |  | 6 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 30
45 | Kanister z HDPE z uchwytem, z zabezpieczająca nakrętką z uszczelką. Możliwość transportu materiałów niebezpiecznych . Nadaje się do kontaktu z żywnością. Pojemność 10 l. | sztuka | 1 |  | 20 |  |  |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 24
46 | Kanister z HDPE z uchwytem, z zabezpieczająca nakrętką z uszczelką. Możliwość transportu materaiłów niebezpiecznych . Nadaje się do kontaktu z żywnością. Pojemność 20 l. | sztuka | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
Woreczki strunowe
47 | Woreczki strunowe z LDPE z zamknięciem strunowym, z polem opisowym , wymiary 10x15 cm | op./ 100 sztuk |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 | 13
48 | Woreczki strunowe z LDPE z zamknięciem strunowym, z polem opisowym , czarne, wymiary 30x20 cm | op./ 100 sztuk |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 14
49 | Woreczki strunowe z LDPE z zamknięciem strunowym, z polem opisowym , wymiary 35x45 cm | op./ 100 szt. | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 14
WORKI NA ODPADY
50 | Autoklawowalne worki jednorazowe z napisem "Biohazard", na odpady biologicznie niebezpieczne pojemność 30-35 l. | op./ 100 szt. | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Wiadra
51 | Wiadra z PP, z pokrywą i rączką, szczelne hermetyczne zamknięcie, pojemność 3l, wyskość 100 - 125 mm | sztuka |  |  | 5 |  | 24 |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 47
52 | Wiadro PP z wylewem, wzmocnioną krawędzią i stabilną rączką, pojemność 12 l, wysokość 300- 330 mm. | sztuka | 3 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 4 |  | 16
53 | Wiadro 10 l, białe, prostokątne ze szczelną pokrywką, uchwyt z tworzywa sztucznego, polipropylen | szt. |  |  | 30 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 40
Butle z kranem
54 | Butla z kranem HDPE, z zakrętką i z uchwytem, z kranem, podłączenie 3/4”, pojemność 5 l | sztuka | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2
55 | Butla z kranem HDPE, z zakrętką i z uchwytem, z kranem, podłączenie 3/4”, pojemność 10 l | sztuka | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5
Szufelki
56 | Szufelka uniwersalna se stali szlachetnej 18/10, rączka z uchwytem do zawieszenia, poj. 250ml, | sztuka | [7 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
57 | Szufelka uniwersalna se stali szlachetnej 18/10, rączka z uchwytem do zawieszenia, poj. 500 ml, | sztuka |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 7
58 | Szufelka do pobierania próbek z PP, pojemność 50 ml | sztuka |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 12
59 | Szufelka do pobierania próbek z PP, pojemność 100 ml | sztuka | 2 |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 13
60 | Szufelka do pobierania próbek z PP, pojemność 250 ml | sztuka |  | 6 | 5 |  |  | 1 | 6 | 4 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 26
Słoje szklane
61 | Słoje szklane, oranżowe, szeroka szyjka, z nakretką z tworzywa, średnica 80-90 mm, pojemność 500 -800 ml | sztuka |  | 6 | 2 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 20 |  |  | 52
62 | Słoje szklane, oranżowe, szeroka szyjka, z nakretką z tworzywa, średnica 100-120 mm, pojemność 1000 -1500 ml | sztuka | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 24 |  |  | 20 |  |  | 5 |  | 8 | 79