## cz.1 - do Milipore
L.p. | Zakup części do systemów oczyszczania Nazwa | Jednostka | Nr kat. Producenta lub równoważny | CLB Białystok | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Bydgoszcz | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Gdańsk | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Katowice | Marka, model urządzenia i rok zakupu | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Kraków | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Kielce | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Lublin | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Łódź | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Opole | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Olsztyn | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Poznań | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Rzeszów | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Szczecin | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Warszawa | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Wrocław | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Zielona Góra | Marka, model urządzenia i rok zakupu | Razem | Numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Cena szt. netto [zł] | Cena szt. Brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Filtr końcowy Millipak Express 40 | szt. | MPGP04001 |  |  | 4 | Millipore Direct-Q®8, 2013 | [7 empty] | 1 | Milli-Q Reference, 2015r. |  |  | 3 | Millipore, Milli-Q Gradient, 2002, 3 szt. | 2 | Millipore Direct-Q® 5 UV - R, 2014 |  |  | 8 | Millipore Elix 5 + Q Gradient 2001 | [10 empty] | 18
2 | Zestaw: wkład Quantum IX + filtr końcowy | szt. | QTUMMPKIX | [9 empty] | 1 | Millipore, 1993 r. |  |  |  |  | 3 | Millipore, Milli-Q Gradient, F1PN35176F 2002 r. - 3 szt., 1szt. -Sieradz, Millipore Gradient 2002r. |  |  |  |  | 4 | Millipore Elix 5 + Q Gradient 2001 | 6 | Milli-Q Gradient, 2000 r. | 4 | Milli-Q Gradient, Millipore, 05.03.2002 r. | [6 empty] | 18
3 | Wkład Progard 1 | szt. | PROG0001 | [6 empty] | 9 |  | Milli-Q Gradient, Elix-5; 2004r. | 1 | Millipore, 1993 r. | [10 empty] | 6 | Millipore Elix 5 + Q Gradient 2001 | 3 | Elix 5, 2000 r. | [6 empty] | 6 | Millipore RiOs 8, 2008r. | 25
4 | Zestaw: wkład Progard 1 + TANKMPK01 | szt. | PROGMPK01 | [6 empty] | 6 |  | Milli-Q Gradient, Elix-5; 2004r. | [6 empty] | 6 | Millipore, ELIX 5, F1SN32690E 2002 r. - 4 szt., Elix, 2 szt. Sieradz, Elix 2002r. | [6 empty] | 3 | Elix 5, 2000 r. | 4 | Milli-Elix 5, Millipore, 05.03.2002 r. | [6 empty] | 19
5 | Filtr polipropynowy 5 µm | szt. | JAPLPK001 |  |  | 20 | Millipore Direct-Q®8, 2013/Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 |  |  | 18 | 12 Millipore Milli-Q IQ 7015, 2020 rok | 6 Milli-Q Gradient, Elix-5; 2004r. | 14 | Millipore, 1993 r. | 5 | system Milli-Q Reference i Elix Essential 10UV; 2015r. | 2 | Milli-Q Plus-1993r. |  |  |  |  | 6 | Milli-Q Integral 3, 2017 | 12 | Millipore Elix 5 + Q Gradient 2001 | 20 | System: Elix 5 + Milli-Q Gradient, 2000 r. | 10 | Milli-Q IQ7000 + Elix 5UV, Millipore, 2017 r. | 20 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. |  |  |  |  | 127
6 | Lampa Uvdo Elix 5 | szt. | ZLXUVLP01 | [6 empty] | 2 |  | Milli-Q Gradient, Elix-5; 2004r. |  |  | 1 | Elix Essential 10UV; 2015r. | [16 empty] | 3 |  |  |  | 6
7 | Lampa UV do Milli-Q Century | szt. | ZMQUVLP01 |  |  | 4 | Millipore Direct-Q®8, 2013 | [7 empty] | 1 | Milli-Q Reference; 2015r. | 2 | Milli-Q GRADIENT-2002r. | 3 | Millipore, Milli-Q Gradient, F1PN35176F 2002 r. - 1 szt. | [16 empty] | 10
8 | Lampa UV do Milli-Q 96 | szt. | QUVLQSL01 | [21 empty] | 2 | Millipore Elix 5 + Q Gradient 2001 | [10 empty] | 2
9 | Membrana RO | szt. | CDRC60201 | [6 empty] | 2 |  | Milli-Q Gradient, Elix-5; 2004r. |  |  | 2 | system Milli-Q Reference i Elix Essential 10UV; 2015r. | 1 | Milli-Q Plus-1993r. | 6 | Millipore, Elix 5, 2002, 3 szt.; RephiLe, Direct-Pure Genie 10, 2017, 2 szt. | [14 empty] | 2 | Millipore RiOs 8, 2008r. | 13
10 | Pompa | szt. | ZF3000000 | [23 empty] | 2 | Elix 5, 2000 r. | [8 empty] | 2
11 | Wkład PROGARD T3 do systemu Direct 8 | szt. | PROG000T3 |  |  | 4 | Millipore Direct-Q®8, 2013 |  |  | 4 | [26 empty] | 8
12 | Wkład Q-PAK TIX do systemu Direct 8 | szt. | QPAK00TIX |  |  | 4 | Millipore Direct-Q®8, 2013 |  |  | 4 | [26 empty] | 8
13 | Wkład Progard TS2 | szt. | PROG0T0S2 | [11 empty] | 3 | Elix Essential 10UV; 2015r. | [6 empty] | 2 | Milli-Q-Integral 3, 2017 | 6 | Elix essential 5 UV, 2017 |  |  | 3 | Milli-Q IQ7000 + Elix 5UV, Millipore, 2017 r. |  |  | 2 |  |  |  | 16
14 | Wkład Quantum TIX | szt. | QTUM0TIX1 | [11 empty] | 3 | Milli-Q Reference; 2015r. | [20 empty] | 3
15 | Wkład Q-GAED T1 | szt. | QGARDT1X1 | [11 empty] | 2 | Milli-Q Reference; 2015r. | [20 empty] | 2
16 | Wkład SmartPak DQ 3 Purification Pack (do systemów Direct-Q® 3 i Direct-Q®5 ) | szt. | SPR00S1 SPR0LSIA1 | [17 empty] | 2 | Millipore Direct-Q® 5 UV - R, 2014 | [14 empty] | 2
17 | Lampa UV 185/254 nm | szt. | SYN185UV1 |  |  |  |  | 1 | Millipore DirectQ3UV,2010 | [11 empty] | 1 | Millipore Direct-Q® 5 UV - R, 2014 | [14 empty] | 2
18 | Membrana RO | szt. | CDRC012HG | [6 empty] | 2 |  | Milli-Q Gradient, Elix-5; 2004r. | [24 empty] | 2
19 | Wkład P Pack | szt. | RR300CP01 | [15 empty] | 3 | RephiLe, Direct-Pure Genie 10, 2017, 2 szt. | [16 empty] | 3
20 | Wkład U Pack | szt. | RR600Q201 | [15 empty] | 1 | RephiLe, Direct-Pure Genie 10, 2017, 2 szt. | [16 empty] | 1
21 | Filtr końcowy 0,45 um + 02 um (sterylny) | szt. | LW-RAFFC4520 | [15 empty] | 3 | RephiLe, Direct-Pure Genie 10, 2017, 2 szt. | [16 empty] | 3
22 | Lampa UV 254 nm | szt. | LW-RAUV212A1 | [15 empty] | 1 | RephiLe, Direct-Pure Genie 10, 2017, 2 szt. | [16 empty] | 1
23 | Lampa UV 185/254 nm | szt. | LW-RAUUV357B1 | [15 empty] | 2 | RephiLe, Direct-Pure Genie 10, 2017, 2 szt. | [8 empty] | 1 | Milli-Q Gradient, Millipore, 05.03.2002 r. | [6 empty] | 3
24 | Filtr oddechowy zbiornika (EDI) | szt. | TANKMPK01 |  |  | 2 | Millipore Direct-Q®8, 2013 |  |  | 2 |  | Milli-Q Gradient, Elix-5; 2004r. | 1 | Millipore, 1993 r. | 2 | system Milli-Q Reference i Elix Essential 10UV; 2015r. |  |  | 3 | Millipore, Elix 5, 2002, 3 szt.; RephiLe, Direct-Pure Genie 10, 2017, 2 szt. |  |  |  |  | 4 | Millipore Elix 5 + Q Gradient 2001 |  |  | 4 | Milli-Q Gradient, Millipore, 05.03.2002 r. |  |  | 1 |  |  |  | 19
25 | Filtr oddechowy zbiornika (RO) | szt. | TANKMPK02 | [17 empty] | 2 | Millipore Direct-Q® 5 UV - R, 2014 | [14 empty] | 2
26 | ASM - lampa UV 254 nm | szt. | ZFRES00UV | [15 empty] | 2 | Millipore, F1PN21233 2002 r. - 1 szt. |  |  |  |  | 8 | Millipore Elix 5 + Q Gradient 2001 |  |  | 1 | Milli-Elix 5, Millipore, 05.03.2002 r. | [6 empty] | 11
27 | ASM-lampa UV 254 nm | szt. | ZLXUVLPL1 | [29 empty] | 3 |  |  |  | 3
28 | TSM-lampa UV 254nm | szt. | LW-RAUV357A1 | [15 empty] | 6 | Millipore, Elix 5, 2002, 1 szt.; RephiLe, Direct-Pure Genie 10, 2017, 2 szt. | [16 empty] | 6
29 | IPAK GARD 3-5 PRETREATMENT PACK DO MILLIQ IQ 7010 | szt. | IPAK GARA 1 | [6 empty] | 3 |  | Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 6 | Milli-IQ 7005, 7003; 2020 r |  |  | 2 | Millipore. IQ 7005, 2020 |  |  |  |  | 5 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 18
30 | IPAK GARD 10-15 PRETREATMENT PACK DO MILLIQ IQ 7005, 7010 i 7015 | op. | IPAK GARA 2(2 wkłady) |  |  | 20 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 8 | Merck Millipore,Milli-Q IQ 7015,2020 | 3 | 2 Millipore Milli-Q IQ 7015, 2020 rok | 1 Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 2 | Milli-IQ 7015; 2020 r |  |  | 6 | Milli Q IQ 7015-2020r., Millipore IQ 7010, 2020 | 2 | 2- Sieradz, Milli Q IQ 7010 2020r. | 2 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 |  |  | 16 | Millipore Milli-Q IQ 7010, 2020 |  |  | 6 | Milli-IQ 7010, Merck, 12.05.2020r. | 6 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. |  |  |  |  | 71
31 | IPAK QUANTA POLISHING CARTRIDGE DO MILLIQ IQ 7005, 7010 i 7015 | szt. | IPAK QUAA1 |  |  | 16 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 4 | Merck Millipore,Milli-Q IQ 7015,2020 | 3 | 2 Millipore Milli-Q IQ 7015, 2020 rok | 1 Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 8 | Milli-IQ 7005, 7015, 7003; 2020 r |  |  | 6 | Milli Q IQ 7015-2020r., Millipore IQ 7010, 2021 | 2 | 2- Sieradz, Milli Q IQ 7010 2020r. | 2 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 5 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | 6 | Millipore Milli-Q IQ 7010, 2020 |  |  | 6 | Milli-IQ 7010, Merck, 12.05.2020r., Milli-Q IQ7000 + Elix 5UV, Millipore, 2017 r. | 6 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. | 2 |  |  |  | 66
32 | IPAK META POLISHING CARTRIDGE DO MILLIQ IQ 7000 | szt. | IPAK META1 | [6 empty] | 3 |  | Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | [10 empty] | 2 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 |  |  |  |  | 2 | Milli-Q IQ7000 + Elix 5UV, Millipore, 2017 r. | [6 empty] | 7
33 | TABLETKI CHLORUJĄCE DO MILLIQ IQ 7010/7015 | op. | ZWCL01F50 | 3 | Millipore Milli-Q IQ-7005, 2020 | 4 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020/ Millipore Direct-Q®8, 2013 | 1 | Merck Millipore,Milli-Q IQ 7015,2020 | 5 |  | Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 3 | Milli-IQ 7005, 7015, 7003; 2020 r |  |  | 1 | Milli Q IQ 7015-2020r. | 1 | 1- Sieradz, Milli Q IQ 7010 2020r. | 1 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 2 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 |  |  |  |  | 4 | Milli-IQ 7010, Merck, 12.05.2020r. | 3 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. |  |  | 2 | Millipore Milli Q IQ-7010, 2020r. | 30
34 | FILTR KOŃCOWY MILLIPAK 022µm DO MILLIQ IQ 7010/7015 | szt. | MPGP002A1 | 24 | Millipore Milli-Q IQ-7005, 2020 | 16 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 16 | Merck Millipore,Milli-Q IQ 7015,2020 | 20 | 18 Millipore Milli-Q IQ 7015, 2020 rok | 2 Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 20 | Milli-IQ 7005, 7015, 7003; 2020 r |  |  | 10 | Millipore. IQ 7005, 2020 | 4 | 4- Sieradz, Milli Q IQ 7010 2020r. | 8 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 22 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | 16 | Millipore Milli-Q IQ 7010, 2020 |  |  | 16 | Milli-IQ 7010, Merck, 12.05.2020r., Milli-Q IQ7000 + Elix 5UV, Millipore, 2017 r. | 24 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. | 7 |  | 6 | Millipore Milli Q IQ-7010, 2020r. | 209
35 | Lampa oxidation lamp ech2o | szt. | ZIQUVLPA1 | 3 | Millipore Milli-Q IQ-7005, 2020 | 8 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 8 | Merck Millipore,Milli-Q IQ 7015,2020 | 3 | 2 Millipore Milli-Q IQ 7015, 2020 rok | 1 Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 8 | Milli-IQ 7005, 7015, 7003; 2020 r |  |  | 6 | Milli Q IQ 7015-2020r., Millipore IQ 7010, 2021, Millipore IQ 7005, 2020 | 1 | 1- Sieradz, Milli Q IQ 7010 2020r. | 2 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 5 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | 8 | Millipore Milli-Q IQ 7010, 2020 |  |  | 4 | Milli-IQ 7010, Merck, 12.05.2020r., Milli-Q IQ7000 + Elix 5UV, Millipore, 2017 r. | 3 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. | 3 |  |  |  | 62
36 | Ech2o A10 Lampa TOC | szt. | ZFA10UVA1 | 6 | Millipore Milli-Q IQ-7005, 2020 | 8 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 2 | Merck Millipore,Milli-Q IQ 7015,2020 | 3 | 2 Millipore Milli-Q IQ 7015, 2020 rok | 1 Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 8 | Milli-IQ 7005, 7015, 7003; 2020 r |  |  | 6 | Milli Q IQ 7015-2020r., Millipore IQ 7010, 2021, Millipore IQ 7005, 2020 | 1 | 1- Sieradz, Milli Q IQ 7010 2020r. | 2 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 5 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | 8 | Millipore Milli-Q IQ 7010, 2020 |  |  | 5 | Milli-IQ 7010, Merck, 12.05.2020r., Milli-Q IQ7000 + Elix 5UV, Millipore, 2017 r. | 6 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. | 5 |  |  |  | 65
37 | Wkład IPAK META & Quanta |  | IPAKKITA1 | [6 empty] | 1 |  | Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 0 | [19 empty] | 3 |  |  |  | 4
38 | Ech2o ASM Lamp | szt. | ASMUVLPA1 | 3 | Millipore Milli-Q IQ-7005, 2020 | 8 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 8 | Merck Millipore,Milli-Q IQ 7015,2020 | 2 | 2 Millipore Milli-Q IQ 7015, 2020 rok | 1 Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 4 | Milli-IQ 7003; 2020 r |  |  | 6 | Milli Q IQ 7015-2020r., Millipore IQ 7010, 2021, Millipore IQ 7005, 2020 | 1 | 1- Sieradz, Milli Q IQ 7010 2020r. | 2 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 5 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | 8 | Millipore Milli-Q IQ 7010, 2020 |  |  | 3 | Milli-IQ 7010, Merck, 12.05.2020r. | 3 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. |  |  |  |  | 53
39 | Ech2o Bactericidal Lamp | szt. | ZIXUVLPA1 | 3 | Millipore Milli-Q IQ-7005, 2020 | 8 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 8 | Merck Millipore,Milli-Q IQ 7015,2020 | 2 | 2 Millipore Milli-Q IQ 7015, 2020 rok | 1 Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 4 | Milli-IQ 7003; 2020 r |  |  | 6 | Milli Q IQ 7015-2020r., Millipore IQ 7010, 2021, Millipore IQ 7005, 2020 | 1 | 1- Sieradz, Milli Q IQ 7010 2020r. | 2 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 5 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | 8 | Millipore Milli-Q IQ 7010, 2020 |  |  | 3 | Milli-IQ 7010, Merck, 12.05.2020r. | 3 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. |  |  |  |  | 53
40 | Filtr oddechowy zbiornika | szt. | TANKV01A1 |  |  | 16 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 8 | Merck Millipore,Milli-Q IQ 7015,2020 | 2 | 2 Millipore Milli-Q IQ 7015, 2020 rok | 1 Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. | 8 | Milli-IQ 7005, 7015, 7003; 2020 r |  |  | 6 | Milli Q IQ 7015-2020r., Millipore IQ 7010, 2021, Millipore IQ 7005, 2020 | 2 | 2- Sieradz, Milli Q IQ 7010 2020r. | 2 | Millipore Milli-Q IQ-7010, 2020 | 5 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | 8 | Millipore Milli-Q IQ 7010, 2020 |  |  | 4 | Milli-IQ 7010, Merck, 12.05.2020r. | 6 | system Milli-Q IQ 7015, 2020r. | 3 |  |  |  | 70
41 | Millipak Gold 0.22um sterile filter | szt. | MPGPG02A1 | [6 empty] | 1 |  | Millipore Milli-IQ 7010/2020 r. |  |  |  |  | 18 | Milli Q IQ 7015-2020r., Millipore IQ 7010, 2020 | [18 empty] | 19
42 | Milli-Q 7003-5 kit | szt. | IQ700XPKT1 | 6 | Millipore Milli-Q IQ-7005, 2020 | [31 empty] | 6
43 | ech2o A10 TOC lamp | szt. | ZFA10UVM1 | [19 empty] | 1 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | [12 empty] | 1
44 | Mili-Q LC-Pak/UHPLC,MS,LC-MS/MS applications | szt. | LCPAK00A1 | [19 empty] | 4 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 | [12 empty] | 4
45 | Wkład Q-PAK | szt. | CPMQ004R1 (lub równoważny) | [13 empty] | 2 | Milli-Q Plus-1993r. | [18 empty] | 2
46 | TSM - kontroler | szt. | LW-RAPRC0106 | [15 empty] | 1 | Millipore, Elix 5, 2002, 1 szt.; RephiLe, Direct-Pure Genie 10, 2017, 2 szt. | [16 empty] | 1
47 | Czujnik poziomu wody dla zbiornika 60 l. | szt. | LW-RAPF05381 | [15 empty] | 1 | Millipore, Elix 5, 2002, 3 szt. | [16 empty] | 1
Poszczególne szt. mają zostać dostarczone do poszczególnych lokalizacji
Koszt dostawy do poszczególnych lokalizacji zostanie uwzgledniony w cenie produktu
Note on D17: Autor: Nie ma wkładu o numerze SPR00S1
Note on AH36: Autor: Milli-Q IQ-7000
Note on AH37: Autor: Milli-Q IQ-7000
Note on AH38: Autor: Milli-Q IQ-7000

## cz.2 - do SolPure
L.p. | Zakup części do systemów oczyszczania Nazwa | Jednostka | Nr kat. Producenta lub równoważny | CLB Rzeszów | Marka, model urządzenia i rok zakupu | Razem | Numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Cena szt. netto [zł] | Cena szt. Brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Wkład PAK-W1 (do systemu SolPure) | szt. | 1018 | 4 | ELKAR, SolPure XIO, 2016 r. | 4
2 | Wkład PAK-L1 (do systemu SolPure) | szt. | 1017 | 4 | ELKAR, SolPure XIO, 2016 r. | 4
3 | Pakiet SolPure | szt. | 1991 | 4 | ELKAR, SolPure XIO, 2016 r. | 4
Poszczególne szt. mają zostać dostarczone do poszczególnych lokalizacji
Koszt dostawy do poszczególnych lokalizacji zostanie uwzgledniony w cenie produktu

## cz.3 - do PURELAB
L.p. | Zakup części do systemów oczyszczania Nazwa | Jednostka | Nr kat. Producenta lub równoważny | CLB Łódź | Marka, model urządzenia i rok zakupu | Razem | Numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Cena szt. netto [zł] | Cena szt. Brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Wkład uzdatniania wstępnego ELGA | szt. | LC 140 | 2 | PURELAB Pulse 2; 2015 | 2
2 | Wkład kondycjonujący ELGA | szt. | LC 178 | 2 | PURELAB Pulse 2; 2015 | 2
3 | Lampa UV ELGA | szt. | LC 105 | 1 | PURELAB Pulse 2; 2015 | 1
4 | Filtr w punkcie poboru ELGA | szt. | LC 145 | 2 | PURELAB Pulse 2; 2015 | 2
5 | Kompozytowy filtr wentylacyjny ELGA | szt. | LC 136 | 1 | PURELAB Pulse 2; 2015 | 1
6 | Filtr uzdatniania wstępnego ELGA | szt. | LC 123 | 2 | PURELAB Pulse 2; 2015 | 2
7 | Kurek poboru wody (aparat Pulse) | szt. | Taps 41360 | 1 | PURELAB Pulse 2; 2015 | 1
8 | Kurek poboru wody (zbiornik) | szt. | Hand+VABLPP | 1 | PURELAB Pulse 2; 2015 | 1
Poszczególne szt. mają zostać dostarczone do poszczególnych lokalizacji
Koszt dostawy do poszczególnych lokalizacji zostanie uwzgledniony w cenie produktu

## cz. 4 - do POLWATER
L.p. | Zakup części do systemów oczyszczania Nazwa | Jednostka | Nr kat. Producenta lub równoważny | CLB Lublin | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Poznań | Marka, model urządzenia i rok zakupu | Razem | Numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Cena szt. netto [zł] | Cena szt. Brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Moduł Auxilpack SA10 do dejonizator Polwater DL2-150S717T75E | szt. | 3009 | 1 | Polwater DL2-150S717T75E, 2017 | 2 | Polwater DL3-100S717RPUME 2015 | 3
2 | Moduł Auxilpack OB10 do dejonizator Polwater DL2-150S717T75E | szt. | 3010 | 1 | Polwater DL2-150S717T75E, 2018 | 2 | Polwater DL3-100S717RPUME 2015 | 3
3 | Moduł Auxilpack R150 do dejonizator Polwater DL2-150S717T75E | szt. | 409 | 1 | Polwater DL2-150S717T75E, 2019 |  |  | 1
4 | Moduł Auxilpack JonS717RE do dejonizator Polwater DL2-150S717T75E | szt. | 2259 | 1 | Polwater DL2-150S717T75E, 2020 |  |  | 1
5 | Moduł Auxilpack R100 do dejonizatora Polwater DL3-100S717RPUME | szt. | 195 |  |  | 1 | Polwater DL3-100S717RPUME 2015 | 1
6 | Moduł Auxilpack UV1RE do dejonizatora Polwater DL3-100S717RPUME | szt. | 3036 |  |  | 1 | Polwater DL3-100S717RPUME 2015 | 1
7 | Filtr końcowy - kapsuła 0,22 µ | szt. | 905 |  |  | 1 | Polwater DL3-100S717RPUME 2015 | 1
Poszczególne szt. mają zostać dostarczone do poszczególnych lokalizacji
Koszt dostawy do poszczególnych lokalizacji zostanie uwzgledniony w cenie produktu

## cz. 5 - do Hydrolab
L.p. | Zakup części do systemów oczyszczania Nazwa | Jednostka | Nr kat. Producenta lub równoważny | CLB Gdańsk | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Kraków | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Opole | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Olsztyn | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Szczecin | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Warszawa | Marka, model urządzenia i rok zakupu | CLB Zielona Góra | Marka, model urządzenia i rok zakupu | Razem | Numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | Cena szt. netto [zł] | Cena szt. Brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Prefiltr 5 µm-filtr osadowy Hydrolab | szt. | EO-005-10 | 8 | Hydrolab, Technical 10, 2015 | 8 | Milli-IQ 7005, 7003; 2020 r | 2 | Hydrolab, Spring 100, 2014 | 13 | Millipore Milli-Q IQ-7003, 2020 |  |  | 6 | Hydrolab HLP 5, 2016r. | 4 | Hydrolab HLP 5UV, 2015r. | 41
2 | Moduł A2 (osadowo-węglowy) HLP5 Hydrolab | szt. | EO-MA-12 | 8 | Hydrolab, Technical 10, 2015 | 4 | Hydrolab HLP20P, 20SP; 2009 |  |  |  |  | 4 | Hydrolab TECHNIKAL 30, 2019 r. | 4 | Hydrolab HLP 5, 2016r. | 4 | Hydrolab HLP 5UV, 2015r. | 24
3 | Kolumna jonowymienna H7 HLP5 Hydrolab | szt. | EJ-2000-0 | [6 empty] | 4 | Hydrolab 2005 |  |  | 8 | Hydrolab HLP 5, 2016r. | 8 | Hydrolab HLP 5UV, 2015r. | 20
4 | Filtr osadowy 20µm 10" | szt. | EO-020-10 |  |  |  |  | 2 | Hydrolab, Spring 100, 2014 | [8 empty] | 2
5 | Filtr węglowy GAC 10" | szt. | EW-001-10 |  |  |  |  | 2 | Hydrolab, Spring 100, 2014 | [8 empty] | 2
6 | Żywica jonowymienna dwujonit | Litr | EJ-001-0 |  |  |  |  | 50 | Hydrolab, Spring 100, 2014 | [8 empty] | 50
7 | Kapsuła MF 0,2µm do HLP 20UV, 5UV | szt. | EM-SB-21 | [6 empty] | 4 | Hydrolab, 2012, 2015 | [6 empty] | 4
8 | Filtr wstępny H1 do HLP 20UV, 5sp, 20p | szt. | EO-001-L |  |  | 2 | Hydrolab HLP10; 2010 |  |  | 9 | Hydrolab, 2012, 2005, 2011 | 4 | Hydrolab, HLP20S, 2012 |  |  |  |  | 15
9 | Filtr wstępny H2 do HLP 20UV, 5sp, 20 p | szt. | EW-001-L |  |  | 2 | Hydrolab HLP10; 2011 |  |  | 9 | Hydrolab 2012, 2005, 2011 | 4 | Hydrolab, HLP20S, 2012 |  |  |  |  | 15
10 | Filtr jonowymienny H6 do HLP 20UV, 20p | szt. | EJ-5000-0 |  |  | 6 | Hydrolab HLP20P; 2009, Hydrolab HLP20SP; 2015 |  |  | 7 | Hydrolab 2012, 2011 | 1 | Hydrolab, HLP20S, 2012 |  |  |  |  | 14
11 | Filtr jonowymienny H3 do HLP 20UV, 5sp, 20 p | szt. | EJ-500-0 |  |  | 2 | Hydrolab HLP10; 2010 |  |  | 11 | Hydrolab2012, 2005, 2011 | 4 | Hydrolab, HLP20S, 2012 |  |  |  |  | 17
12 | Lampa UV 254nm do HLP 20UV, 5UV | szt. | EUV-254-0 | [6 empty] | 3 | Hydrolab 2012, 2015 | [6 empty] | 3
13 | Moduł osmotyczny Ro D075 do HLP 5 sp | szt. | ER-0100-RO | [6 empty] | 2 | Hydrolab 2005 | [6 empty] | 2
14 | Filtr H7 do HLP 5 UV | szt. | EJ-2000-1 | [6 empty] | 4 | Hydrolab 2015 | [6 empty] | 4
15 | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2 um | szt. | EM-SP-20-14 | [6 empty] | 2 | Hydrolab 2015 | 2 | Hydrolab, HLP20S, 2012 |  |  |  |  | 4
16 | Moduł odwróconej osmozy RO D100 – kpl. | szt. | ER-RO-0100 | 2 | Hydrolab, Technical 10,2015 | [12 empty] | 2
17 | Modół odwróconej osmozy RO D400, Hydrolab | szt. | ER-RO-4040 | [8 empty] | 2 | Hydrolab TECHNIKAL 30, 2019 r. |  |  |  |  | 2
18 | Zbiornik ciśnieniowy 40l, Hydrolab | szt. | ZC-0040 | [8 empty] | 1 | Hydrolab, HLP20S, 2012 |  |  |  |  | 1
Poszczególne szt. mają zostać dostarczone do poszczególnych lokalizacji
Koszt dostawy do poszczególnych lokalizacji zostanie uwzgledniony w cenie produktu